Утверждена Решением

Михайловской городской Думы

от 30 мая 2012 г.  № 661

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа город Михайловка на 2012 - 2020 годы

(ПКРСКИ)

2012 г.

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  на территории городского округа город Михайловка на 2012 – 2020 годы

Раздел 1

1.1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа город Михайловка на 2012 – 2020 годы» (далее именуется - программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы"; - Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Генеральный план развития городского округа город Михайловка |
| Муниципальный заказчик программы | - администрация городского округа город Михайловка |
| Основные разработчики программы | - администрация городского округа город Михайловка |
| Цели программы | - обеспечение к 2020 году объектов жилищного фонда городского округа город Михайловка всеми коммунальными услугами нормативного качества; - обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества. |
| Задачи программы | - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем с планом социально-экономического развития муниципального образования; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе |
| Сроки и этапы реализации программы | 1-й этап: 2012 - 2015 годы 2-й этап: 2016 - 2020 годы |
| Перечень основных мероприятий | - строительство и модернизация котельных; - реконструкция трубопроводов магистральной тепловой сети; - реконструкция и строительство насосных станций; - реконструкция и строительство инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения; - реконструкция и строительство очистных сооружений. |
| Исполнители основных мероприятий | - ОАО "Михайловская ТЭЦ"; - МУП "Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство"; - филиал Михайловские межрайонные электрические сети ОАО "Волгоградоблэлектро"; - ОАО "Михайловкамежрайгаз"; - МУП "Жилищное хозяйство". |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования программы в целом составит 2 455 926 тыс. рублей Финансирование программы осуществляется за счет средств внебюджетных источников. Объем финансирования по годам: 2012 год - 76 000 тыс. руб.; 2013 год - 79500 тыс. руб.; 2014 год - 142860 тыс. руб.; 2015 год - 245940 тыс. руб.; 2016 год - 313280 тыс. руб.; 2017 год - 326380 тыс. руб.; 2018 год - 417970 тыс. руб.; 2019 год - 376020 тыс. руб.; 2020 год - 477976 тыс. руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; - обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей многоквартирных домов. |
| Система организации контроля исполнения программы | Контроль хода реализации мероприятий программы осуществляется администрацией городского округа город Михайловка, организациями коммунального комплекса, участвующими в реализации программы, Комитетом по ЖКХ администрации Волгоградской области, ГУ "Волгоградский центр энергоэффективности". |

Раздел 2

2.1. Обоснование Программы

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Градостроительным кодексом, Уставом городского округа город Михайловка.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

2.2. Характеристика муниципального образования  городской округ город Михайловка

2.2.1. Показатели жизнедеятельности

Город Михайловка является муниципальным образованием на территории Волгоградской области, расположенным в северо-западной  ее  части. Удаленность от областного центра 188 км.  С областным центром соединяется автодорогой федерального значения  «Каспий».

Городской округ город Михайловка характеризуется высоким уровнем промышленного, инвестиционного, ресурсного потенциалов, которые позволяют при благоприятных внешних и внутренних факторах обеспечить самодостаточность и устойчивое развитие территории, экономическую, продовольственную, экологическую безопасность жизнедеятельности населения.

На территории города сосредоточено значительное количество общераспространенных  полезных ископаемых (нерудные строительные материалы – мел, песок, глина), а также минеральная вода.

Основу экономического потенциала города составляет промышленность. В структуре промышленной продукции наибольший удельный вес занимает производство стройматериалов.

Через территорию города проходят важные железнодорожные, автомобильные трассы.

Городской округ город Михайловка занимает площадь 6293,3 га с численностью населения на 1 января 2012 года  63,97 тыс. человек.

2.2.2. Основные показатели демографической ситуации

Таблица 1

| Наименование показателей | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Численность постоянного населения (среднегодовая), всего тыс. чел. | 63,2 | 63,0 | 62,9 | 64,1 | 63,97 |
| Коэффициент рождаемости, человек на 1 тыс. чел. населения | 10,6 | 11,0 | 10,7 | 11,12 | 11,11 |
| Коэффициент смертности, человек на 1 тыс. чел. населения | 15,1 | 14,20 | 14,90 | 12,99 | 13,39 |

Непосредственное влияние  на рождаемость оказывает реализация мероприятий по оказанию государственной поддержки в сфере материнства и детства (выплата пособий по беременности и родам, пособий при рождении ребенка, пособий по уходу за ребенком, пособий женщинам при постановке на учет в ранние сроки беременности и т.д.). Значительное влияние может оказать предоставление материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка (или третьего и последующих детей, если право на получение материнского капитала не было использовано ранее), средства которого могут быть использованы на приобретение жилья, обучение любого из детей, формирование накопительной части пенсии матери.

2.2.3. Трудовые  ресурсы

Городской округ обладает достаточными для своего экономического развития трудовыми ресурсами. Численность трудовых ресурсов составляет более 38,0 тыс. человек, доля  их в общей численности населения равна 59,4%.

Численность занятых в экономике городского округа составляет 30,73 тыс. человек, или около  48,0% от общей численности населения города.

В численности занятых по формам собственности, наибольшую долю занятых в экономике городского округа составляют работники, занятые в частном секторе (около 72,5 процентов от общей численности занятых в экономике).

Уровень официально зарегистрированной безработицы на 1 января 2012 года составил 1,5 %.

Таблица 2

Динамика численности трудовых ресурсов и занятого в экономике города населения

| Наименование показателей | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Численность трудовых ресурсов, тыс.чел. | 38,737 | 38,495 | 38,304 | 38,2 | 38,0 |
| Численность занятых в экономике, тыс.чел. | 30,807 | 30,752 | 30,783 | 30,73 | 30,48 |
| Уровень зарегистрированной безработицы, % | 1,20 | 1,57 | 1,28 | 1,78 | 1,34 |

2.2.4. Уровень жизни населения

В городе на протяжении последних лет наблюдается положительная динамика роста средней заработной платы на одного работающего.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций городского округа в январе-декабре 2011 года составила 17315 рублей и возросла по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 12,9 % в действующих ценах.

Рост заработной платы в основном, обеспечивался за счет ускоренного  ее роста в организациях, относящихся к следующим видам экономической деятельности: обрабатывающие производства,  производство электроэнергии, газа, воды,  финансовой деятельности.

Просроченной задолженности по выплате заработной платы на территории городского округа не наблюдалось.

Таблица 3

Динамика средней заработной платы

| Наименование показателей | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Среднемесячная заработная плата на одного работника,по крупным и средним предпр-м, руб. | 10366,0 | 13017,0 | 14361,0 | 15340,0 | 17315,0 |
| в % к предыдущему году | 123,0 | 125,6 | 110,3 | 106,8 | 112,9 |

2.2.5. Показатели сферы ЖКХ

Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь эксплуатируемого жилищного фонда городского округа город Михайловка  на конец 2011 года составила 1470  тыс.кв.м.

Ежегодно площадь обслуживаемого жилищного фонда увеличивается за счет ввода в эксплуатацию новых жилых домов.

- ввод жилья составил:

в 2007 г. - 15,7 тыс. кв.м.;

в 2008 г. - 15,6 тыс. кв.м.;

в 2009 г. - 21,3 тыс. кв.м;

в 2010 г. - 21,1 тыс.кв.м;

в 2011 г. - 28,4 тыс.кв.м.

Таблица 4

Характеристика объектов жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 1. | Общая площадь жилого фонда | тыс. кв.м. | 1440,5 (1-жилфонд) | 1470 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 2. | МКД (многоквартирные жилые дома) | тыс. кв.м. | 629,8 | 630,0 |
|  | из них в управлении: |  |  |  |
|  | ТСЖ | тыс. кв.м. | 45,5 | 44,0 |
|  | УК | тыс. кв.м. | 517,9 | 520 |
|  | непосредственное управление | тыс. кв.м. | 66,4 | 66,0 |
| 3. | Жилые дома (индивидуальные здания) | тыс. кв.м. | 650,0 | 665,0 |
| 4. | Жилой фонд, пригодный для проживания | тыс. кв.м. | 1416,1 | 1462,5 |
| 5. | Жилой фонд, не пригодный для проживания | тыс. кв.м. | 24,4 | 17,5 |
|  | в том числе ветхий жилой фонд | тыс. кв.м. | - | - |
|  | аварийный жилой фонд | тыс. кв.м. | 24,4 | 17,5 |
|  | фенольный жилой фонд | тыс. кв.м. | - | - |
| 6. | Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м. на жителя | 22,09 | 22,82 |
| 7. | Количество ТСЖ | ед. | 15 | 15 |
| 8. | Количество установленных общедомовых приборов учета, всего: | шт. | 387 | 400 |
|  | в том числе учета тепла | шт. | 39 | 45 |
|  | учета газа | шт. | 0 | 0 |
|  | учета электроэнергии | шт. | 264 | 268 |
|  | учета водоснабжения | шт. | 84 | 87 |
| 9. | Количество установленных внутриквартирных приборов учета горячей и холодной воды | шт. | 16920 | 16980 |
| 10. | Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | млн.руб. | 0,239 | 0,259 |
| 11. | Уровень собираемости платежей за ЖКУ | % | 97.8 | 98.6 |
| 12. | Количество семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий | ед. | 2700 | 2389 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 13. | Протяженность сетей водоснабжения | км | 136,4 | 136,4 |
| 14. | Мощность водопроводов | тыс. куб.м/ сут. | 17,0 | 17,0 |
| 15. | Подача воды в сеть | млн. куб.м | 3,982 | 3,728 |
| 16. | Пропущено воды через очистные сооружения | млн. куб.м | 3,982 | 3,728 |
| 17. | Отпуск воды всем потребителям | млн. куб.м | 2,295 | 2,385 |
|  | в том числе населению | млн. куб.м | 1,533 | 1,389 |
|  | на хозяйственно-бытовые нужды | млн. куб.м | 0,078 | 0,148 |
| 18. | Потребление воды (на 1 жителя) |  |  |  |
|  | фактическое | куб.м /год | 25,9 | 24,0 |
|  | нормативное | куб.м /год | 55,3 | 55,3 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 19. | Мощность канализационных сооружений | тыс. куб.м/сут | 27,0 | 27,0 |
| 20. | Протяженность канализационных сетей | км | 88,6 | 88.6 |
| 21. | Отведено сточных вод | млн. куб.м | 1,661 | 1,700 |
|  | в том числе пропущено через очистные сооружения | млн. куб. м | 1,661 | 1,700 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 22. | Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении | км | 67,09 | 67,09 |
| 23. | Число централизованных котельных, всего | ед. | 13 | 13 |
|  | в том числе на жидком топливе | ед. | - | - |
|  | на газе | ед. | 13 | 13 |
| 24. | Мощность котельных, всего | Гкал/час | 118,0 | 118,0 |
|  | в том числе на жидком топливе | Гкал/час |  |  |
|  | на газе | Гкал/час | 118,0 | 118,0 |
| 25. | Выработано тепла | тыс. Гкал. | 258,0 | 250 |
| 26. | Реализовано тепла | тыс. Гкал. | 233,8 | 250 |
|  | в том числе населению | тыс. Гкал. | 119,5 | 125 |
|  | на хозяйственно-бытовые нужды | тыс. Гкал. | 114,3 | 125 |
| 27. | Обеспеченность (на 1 кв. м в месяц) | Гкал/кв.м. в мес. | 0,0162 | 0,0162 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| 28. | Протяженность линий электропередач | км | 401,7 | 401,7 |
| 29. | Отпуск электроэнергии потребителям |  |  |  |
|  | всего | млн. КВт·час | 102,1 | 100,0 |
|  | в том числе населению | млн. КВт·час | 37,5 | 38,0 |
| ГАЗИФИКАЦИЯ |
| 30. | Протяженность уличной газовой сети | км | 441 | 441 |
| 31. | Общее число газифицированных квартир | ед. |  |  |
|  | сетевым газом | ед. | 15277 | 15300 |
|  | сжиженным газом | ед. | - | - |
| 32. | Отпущено сетевого газа всем потребителям |  |  |  |
|  | всего | тыс. куб.м | 281350,4 | 287600 |
|  | в том числе населению | тыс. куб.м | 52257,1 | 56200 |
| СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТБО |
| 33. | Размещение отходов | тыс. куб.м | 123,4 | 98,7 |
| 34. | Мощность свалки-полигона | тыс. куб.м | 113,2 | 113.2 |

2.2.6. Доходы бюджета городского округа город Михайловка

Доходы бюджета городского округа город Михайловка  за 2011 год составили 1033,6 млн. рублей или 105,3 %  к уровню 2010 года, в том числе собственные доходы составили 556,5 млн.рублей, межбюджетные трансферты 441,2 млн.рублей или 107,1% к уровню 2010 года.

Основную долю в собственных доходах занимает налог на доходы физических лиц - 48,2 %, арендная плата за земельные участки - 23,2 %, единый налог на вмененный доход - 8,8 %.

2.2.7. Показатели сферы промышленного производства

Промышленность

Городской округ город Михайловка  является одним из промышленных центров Волгоградской области. Ведущей отраслью экономики городского округа  является промышленность. К промышленным видам  деятельности  относятся  добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды (разделы С, Д и Е), которые   занимают  в общем объеме отгруженной продукции более 90,0%. К предприятиям обрабатывающих производств, которые формируют   более 96,0 процентов объема отгруженной промышленной продукции, относятся  более 30 предприятий (в том числе резиновые и пластмассовые изделия, производство прочих неметаллических минеральных продуктов,  производство машин и оборудования, пищевые производства). 4 организации осуществляют вид деятельности по производству и распределение электроэнергии, газа и воды.Финансовый кризис негативно повлиял на сферу промышленности. Произошло снижение основных показателей деятельности предприятий в сфере обрабатывающего производства. За 2011 год произведено и отгружено промышленной продукции на сумму 12899,0 млн. рублей, индекс промышленного производства составил 84,5%. Индекс промышленного производства обрабатывающих производств за год составил 100,5%, объем отгруженных товаров по этому виду деятельности – 12335,5 млн. рублей.

Таблица 5

Динамика производства

| Наименование показателей | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объем отгруженной промышленной продукции, млрд.руб. | 11,1 | 100% | 11,0 | 100% | 12,9 | 100% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| -обрабатывающие производства | 10,6 | 95,5 | 10,5 | 95,5 | 12,3 | 95,3 |
| Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году | 74,7 | 84,5 | 100,5 |

2.2.8. Показатели в сфере предпринимательской деятельности

Малое и среднее предпринимательство занимает важное место в экономике городского округа город Михайловка и играет значительную роль в решении экономических и социальных задач, т.к. способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, увеличению налоговой базы и др.

По оценке на 01.01.2012 г. на территории городского округа город Михайловка работает 360 малых предприятий. Предпринимательскую деятельность  осуществляет 2126 индивидуальных предпринимателей. Численность наемных работников малого  и среднего предпринимательства составляет более 8,0 тыс. человек. В целом в сфере малого бизнеса занято более 11,0 тыс. человек.

В 2011 году продолжилось восстановление экономики. Наметилась устойчивая тенденция экономического роста

Раздел 3

3.1.  Цели и задачи Программы

Целью разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка.

Основными задачами программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем с планом социально-экономического развития городского округа город Михайловка.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Раздел 4.

4.1. Перечень и характеристика мероприятий Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры направлена на повышение эффективности работы коммунального комплекса и включает:

- перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса городского округа город Михайловка. Разработка мероприятий проводилась на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

4.2. Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения

4.2.1. Анализ существующей организации систем

Водоснабжение

Источником водоснабжения городского округа город Михайловка является водозабор, расположенный в районе рабочего поселка Себрово. Составными частями водозабора являются:

- насосная станция 1 подъема, состоящая из системы артезианских скважин в количестве 21 ед.;

- насосная станция 2-го подъема, оборудованная 4-мя рабочими насосами:

- 1Д630-906-УХЛ4 в количестве 2 шт.;

- Sigma-250QVD-570-50-00LU-14 в количестве 2 шт.

Вода из скважин по водоводу поступает на ВОС (водопроводные очистные сооружения) в резервуар чистой воды объемом 800 м³, а затем по двум ниткам водовода диаметром 400 мм - в городскую разводящую сеть.

Таблица 6

Технические характеристики системы водоснабжения

| Наименование и тип водозабора | Расстояние от города | Протяжен- ность водопровод- ных сетей | Средняя производите- льность |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадка подземных водозаборных сооружений из 21 скважины | 1,8-4,7 км восточнее и юго-восточнее п. Себрово | Протяженность 136,0 км. Износ 68,8% | 4000 тыс.м3/год |
| Одиночная скважина территория ДЭП-54 ул. Рубежная, СКВ. №7073 | __________ | Протяженность 0,389 км. Износ 78,5% | 20 тыс.м3/год |

Таблица 7

Качество воды

| № | Наименование показателя | 21 скважина | Скв. № 7073 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мутность | 0,32 | 0,48 |
| 2 | Запах | 1/1 | 2/2 |
| 3 | Привкус | 1 | 1 |
| 4 | Цветность | 3 | 5 |
| 5 | Щелочность | 1,7 | 4,5 |
| 6 | Жесткость | 2,5 | 6,4 |
| 7 | pH | 7,24 | 7,53 |
| 8 | Окисляемость | 0,94 | 1,03 |
| 9 | Железо общ. | 0,08 | 0,06 |
| 10 | Хлориды | 45 | 171 |
| 11 | Сульфаты | 39,9 | 47,3 |
| 12 | Ам. азот | < 0,05 | 0,15 |
| 13 | Нитриты | < 0,003 | < 0,003 |
| 14 | Нитраты | 0,93 | 18,2 |
| 15 | Фториды | 0,198 | 0,355 |
| 16 | Сухой остаток | 188,4 | 683 |
| 17 | Марганец | 0,0213 | 0,017 |
| 18 | Сероводород | < 0,005 | ------- |
| 19 | Свинец | 0,006 | ------- |
| 20 | Цинк | 0,0173 | ------- |

Водоотведение

Прием сточных вод от городских объектов осуществляется при помощи сети канализационных насосных станций (КНС) в количестве 15 ед. Далее по напорным коллекторам сточные воды подаются на городские канализационные очистные сооружения (КОС).

Канализационные очистные сооружения (КОС) города Михайловки проектной мощностью 27000 м³ в сутки введены в эксплуатацию в 1981 году и рассчитаны на полную биологическую очистку смеси производственных и хозяйственно-бытовых стоков города.

КОС представляют собой систему последовательно расположенных сооружений для механической, биологической и химической очистки сточных вод.

Поступившие на очистку стоки, пройдя решетку, поступают на песколовку с круговым движением воды, где происходит осаждение минеральных примесей (частицы глины, песка). Далее стоки проходят по лотку Паршаля, где производят замеры, и далее поступают на первичный радиальный отстойник. Осветленные стоки после механической очистки поступают в аэротенк, где перемешиваются сжатым воздухом с регенерированным активным илом. В процессе движения иловой смеси по коридорам аэротенка происходит сорбция загрязненной развитой поверхностью активного ила и окисление органических веществ. Затем иловая смесь из аэротенка поступает во вторичный отстойник, где происходит отделение очищенной воды от активного ила.

Далее очищенная сточная вода после вторичного отстойника поступает в контактные резервуары, где происходит необходимый по времени контакт воды с активным хлором (хлорирование).

Биологически очищенная и обеззараженная вода поступает в насосную станцию очищенных стоков, откуда по напорному коллектору протяженностью 8 км сбрасывается в реку Медведицу.

Таблица 8

Технические характеристики системы водоотведения

| № | Название канализационной насосной станции (КНС), год ввода в эксплуатацию, износ | Производительность КНС, м3/ч | Суточная нагрузка на систему водоотведения, м3/сут | Протяжен-ность сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС1, 1981г, 62,8% | 114 м3/ч | 1100 | Протяжен-ность канализа-ционных сетей 88,6 км Ср. процент износа - 75 % |
| 2 | КНС2, 1994г, 30,8% | 175 м3/ч | 900 |  |
| 3 | КНС3, 1965г, 100% (ведется реконструкция) | 144 м3/ч | 2100 |  |
| 4 | КНС4, 1965г, 100% | 800 м3/ч | 7360 |  |
| 5 | КНС5, декабрь 2008г (после реконструкции) | 270 м3/ч | 2300 |  |
| 6 | КНС6, 1965г, 100% | 450 м3/ч | 5960 |  |
| 7 | КНС6а, 1994г, 79,8% | 55м3/ч | 70 |  |
| 8 | КНС7, 1995г, 31,4% | 55 м3/ч | 130 |  |
| 9 | КНС8, 1997г, 27,4% | 55 м3/ч | 100 |  |
| 10 | КНС9, 1969г, 70,3% | 55 м3/ч | 70 |  |
| 11 | КНС10, 1995г, 20,5% | 45 м3/ч | 20 |  |
| 12 | КНС11, 1985г, 24,2% | 50 м3/ч | 35 |  |
| 13 | КНС12, 2005г, 7,49% | 115 м3/ч | 140 |  |
| 14 | КНС13, 1992г, 7,7% | 50 м3/ч | 20 |  |
| 15 | Вр. КНС, 1981г, 54,4% | 800м3/ч | 7500 |  |

| № | Показатели производственной деятельности | 2010г. факт тыс.м3 | 2011г. факт тыс.м3 | 2012г. прогноз тыс.м3 | 2015г. прогноз тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
|  | Подъем воды | 3982 | 3728 | 3080 | 3728 |
| 1 | Реализация, в т.ч. | 2295 | 2385 | 2700 | 2700 |
| 1.1 | Население | 1533 | 1389 | 1933 | 1630 |
| 1.2 | Организации, финансируемые из бюджета | 280 | 296 | 282 | 280 |
| 1.3 | Прочие потребители | 482 | 700 | 485 | 790 |
| 2 | Собственные нужды (промывка сетей и оборудования) | 78 | 148 | 78 | 148 |
| 3 | Потери при транспортировке | 1609 | 1195 | 302 | 880 |
| Водоотведение |
|  | Прием стоков | 1661 | 1706 | 1850 | 1706 |
| 1 | Реализация, в т.ч. | 1661 | 1706 | 1850 | 1706 |
| 1.1 | Население | 1180 | 1037 | 1381 | 1000 |
| 1.2 | Организации, финансируемые из бюджета | 261 | 280 | 256 | 280 |
| 1.3 | Прочие потребители | 220 | 389 | 213 | 426 |

4.2.2. Мероприятия комплексного развития систем инфраструктуры

водоснабжения и водоотведения

Таблица 9

Основные направления развития системы водоснабжения

| № | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Завершение строительства и модернизация скважинных водозаборов, создание зон санитарной охраны, строительство новых 4х скважин, установка УФ-оборудования на Н.С. 2го подъема. |
| 2 | Реконструкция и модернизация ветхих сетей водоснабжения Д до 100мм – 20км; Д 100-300мм, общей протяженностью 20км; Д 300-500мм – 10км. |
| 3 | Реконструкция повысительных насосных станций с заменой оборудования на энергосберегающее – 3шт (Н.С. на ВОС, Н.С. на РЧВ по ул. Объездная 4а; Н.С. по ул. Лазоревая 1а) |
| 4 | Установка общедомовых приборов учета воды на многоквартирные дома. |

Таблица 10

Основные направления развития системы водоотведения

и очистки сточных вод

| № | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Реконструкция и модернизация очистных сооружений, производительностью 27 тыс.м3/сут; выбор новой точки сброса очищенной воды, проектирование сбросной системы. |
| 2 | Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций, производительностью 800 м3/час – 1шт; 450-150 м3/час – 4шт; 80-45 м3/час – 7шт. |
| 3 | Реконструкция и замена ветхих сетей водоотведения, общей протяженностью 10 км. |

Таблица 11

Производственная программа МУП «Михайловское водопроводно-

канализационное хозяйство»

| № | Наименование мероприятия | Стоимость, т.р. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Водозабор |  |
| 1 | Замена насосов ЭЦВ на скважинах (6шт) | 330 |
| 2 | Ремонт колодцев (2шт – перед РЧВ, 3шт – скв№1, №5, №16) | 50 |
| 3 | Реконструкция колодцев на камеры скв№6, №7, №8 – 3шт. | 25 |
| 4 | Скв№10, №25 – установка сигнализации, монтаж санитарной зоны (ограждение колюч. проволокой) | 50 |
| 5 | Установка 2 шт. ЛР-10кв на анкере ВЛ-10кв от ТП НС 2го подъема в сторону скважин | 165 |
| 6 | Установка 2-х ШР (шинных разъединителей) в ТП скважин на отходящих КЛ (капитальных линиях) 10кв в ячейках ТП – 2шт. | 165 |
| 7 | Установка видеокамеры и переговорного устройства. | 50 |
| 8 | Комплектация ТП калиброванными предохранителями 10кв типа ПКТ - 33 шт. | 37 |
| 9 | Замена САУ М6 – 5шт | 9 |
| 10 | Замена ТРМ201 (измеритель-регулятор микропроцессорный) – 5шт. | 10 |
| 11 | Замена радиомодемов (Невод) – 3шт. | 30 |
| 12 | Установка охранной сигнализации с датчиком движения на РЧВ | 63 |
|  | Итого | 984 |
| Водопроводные очистные сооружения (ВОС) |  |
| 1 | Замена задвижки Д150мм – 1шт с электроприводом на выдаче насоса №8 (резервуар промстоков V – 150м3) | 30 |
| 2 | Замена задвижки Д300мм с эл. приводом – 2шт на приемной и нагнетательных линиях насоса № 4 | 100 |
| 3 | Замена задвижки Д250мм – 1шт на перемычке между водоводами (галерея фильтров) | 15 |
| 4 | Замена микровентилей на промежуточных баллонах хлораторов (4шт + 2шт в резерв) | 2 |
| 5 | Комплектование и монтаж линейных разъединителей на ВЛ-10кВ от ТП Сидорская Л-2 | 40 |
| 6 | Замена эжекторов с обр. клапаном на хлораторах (4шт + 2шт в резерв) | 25 |
| 7 | Ремонт колодцев (кладка из кирпича) – 6шт. | 15 |
| 8 | Замена КСУМ-2П (одноканальный автоматический регистратор) на систему постоянного мониторинга давления воды на выходе с фильтровальной станции с записью на ПК | 60 |
| 9 | Замена системы сигнализации и питающих линий на склад хлора. | 20 |
| 10 | Ремонт колодцев (кольца, плиты перекрытия) – 2шт. | 20 |
| 11 | Замена насоса №2 (200Д-90, N=250кВт) | 300 |
| 12 | Установка частотного преобразователя на насос №2 | 650 |
| 13 | Замена САУ М6 (10шт.) | 32 |
| 14 | Приобретение кварцевого песка 95 т фракцией 0,7-1,6мм (для засыпки в фильтры) | 380 |
| 15 | Замена кровли здания склада хлора) – 60,8м2 | 40 |
| 16 | Ремонт кровли старой станции – 416м2 | 200 |
| 17 | Установка трансформатора напряжения для восстановления эл. учета по 10 кВ от Л-2 ТП Сидорская. | 40 |
| 18 | Замена оконных блоков на здании старой станции – 9шт. | 130 |
| 19 | Проходная – 46,8м2 (наружная отделка) | 30 |
| 20 | Капремонт силового тр-ра 630ква в ТП фильтровальной станции. | 30 |
| 21 | Установка разрядников в РУ-10кв на фильтровальной станции. (молниезащита) | 15 |
| 22 | Ремонт эл. оборудования эл. щитовой на фильтровальной станции. | 190 |
| 23 | Замена пусковой аппаратуры на эл. задвижках фильтровальной станции. | 30 |
| 24 | Установка частотного преобразователя – 250кВт на фильтровальной станции. | 750 |
|  | Итого | 3104 |
| Водопроводные сети |  |
| 1 | Замена водовода по ул. Серафимовича от ул. Магистральная 3 до ул. Энгельса 5 (Д400п/эт – 1520м.п.) | 8120 |
| 2 | Замена водопроводной сети по ул. Серафимовича от ул. Магистральная до ул. Энгельса (Д160п/эт – 1020м.п.) | 2000 |
| 3 | Замена уличного водопровода по ул. Щорса от ул. Магистральной до ул. Мичурина Д200ст на Д160п/эт – 400м.п. | 770 |
| 4 | Замена водовода по ул. Виноградной от маслозавода до ул. П.Морозова Д300ст. на Д300п/эт – 250м.п. | 1050 |
| 5 | Замена водопроводной сети по ул. Мичурина Д76ст. на Д63п/эт – 50м.п. | 20 |
| 6 | Замена водопроводной сети по ул. Торговая Д76ст на Д63п/эт – 180м.п. | 75 |
| 7 | Замена водопроводной сети по ул. Мичурина от ул. Краснознаменской до ул. Двинской Д100чуг на Д63п/эт – 205м.п. | 85 |
| 8 | Восстановление закольцовки по ул. Краснознаменской от дома №24 до д/с «Светлячок» Д100чуг на Д110п/эт -150м.п. | 270 |
| 9 | Замена водопроводной сети по ул. Рабочая от ул. Блинова до ул. Леваневского (Д110п/эт – 350м.п.) | 640 |
| 10 | Замена водопр. сети по ул. С.Лазо от ул. Блинова до ул. Двинской Д110п/эт – 760м.п. | 1400 |
| 11 | Замена водовода по ул. Промышленная от северного ж/д переезда до камеры у нового элеватора Д400чуг на Д300п/эт – 1км | 4250 |
| 12 | Замена водопровода по ул. Брестская от ул. П. Морозова до ул. Краснодонская Д110п/эт – 150м.п. | 270 |
| 13 | Замена водопровода по ул. Миронова от ул. Ленина до ул. Чурюмова Д 160п/эт – 600м.п. | 1150 |
| 14 | Замена водопровода по ул. Железнодорожная от ул. Украинская до ул. Московская Д160п/эт – 600мп. | 1150 |
| 15 | Замена водопровода по ул. Леваневского от ул. Коммуны до ул. Краснознаменской Д100п/эт – 900м.п. | 1665 |
| 16 | Закольцовка водопровода пос. «Кранового завода» с ул. Армавирская – Северное транзитное кольцо сетевой системы водоснабжения – 2,5км. | 4800 |
| 17 | Замена водопровода из стальных труб Д150мм по ул. Армавирская на трубу Д225п.эт. – 1км. | 1950 |
| 18 | Замена внутриквартальной водопроводной сети (3 мкрн) с закольцовкой в водовод Д500ст. по ул. Поперечной: замена Д200чуг на Д160п/эт – 1230м.п.; прокладка для закольцовки Д160п/эт – 70м.п. | 250 |
| 19 | Замена участка водопровода по ул. Подгорная у КНС№2 Д300мм – 60м.п. | 255 |
| 20 | Замена гидрантов – 11шт: - ул. Краснознаменская – Леваневского; - ул. Краснознаменская у роддома; - ул. Щорса – Подгорная; - ул. Краснознаменская у СОШ№3; - ул. Маяковского, пл. Конституции; - ул. Серафимовича 27; - ул. Обороны 120; - Коммуны 87а; - ул. Леваневского у МГДБК; - ул. Поперечная 8; - ул. Ленина у СОШ №1. | 130 |
| 21 | Замена задвижек: |  |
|  | - ул. Украинская – Краснознаменская Д300 – 2шт; | 50 |
|  | - ул. Железнодорожная (стар. водовод) Д300-1шт; | 25 |
|  | - ул. Миронова – К.Маркса Д150 – 2шт; | 18 |
|  | - ул. Ленина – Народная Д150 – 2шт; | 18 |
|  | - ул. Рабочая – Блинова Д200 – 2шт, Д100 – 1шт; | 26 |
|  | - ул. Мичурина – Обороны Д200 – 1шт; | 10 |
|  | - ул. Подгорная 6 (восстановить) Д300 – 1шт; | 25 |
| 22 | Замена вводов: |  |
|  | - ул. Энгельса 22, Д110п/эт – 20м.п.; | 25 |
|  | - ул. Краснознаменская 24а, Д90п/эт – 20м.п.; | 23 |
|  | - ул. Краснознаменская 22, Д110п/эт – 25м.п.; | 28 |
|  | - ул. Краснознаменская 26, Д90п/эт – 15м.п.; | 16 |
|  | - ул. Краснознаменская 30, Д90п/эт – 10м.п.; | 12 |
|  | - ул. Б. Хмельницкого 6, Д50п/эт – 15м.п.; | 20 |
|  | ул.- Б. Хмельницкого 8, Д50п/эт – 15м.п.; | 20 |
|  | - ул. Некрасова 18, Д63п/эт – 12м.п.; | 18 |
|  | - ул. Некрасова 20, Д63п/эт – 12м.п.; | 18 |
|  | - ул. Некрасова 24, Д63п/эт – 10м.п.; | 16 |
| 23 | Замена водоразборных колонок: |  |
|  | - ул. Ленина – Железнодорожная; | 7 |
|  | - Жилгородок 36, 75; | 14 |
|  | - ул. Московская – Красноармейская; | 7 |
|  | - ул. Чурюмова 9; | 7 |
|  | - ул. Чурюмова – Комсомольская; | 7 |
|  | - ул. 25 лет Октября – Виноградная; | 7 |
|  | - ул. пер. Школьный. | 7 |
| 24 | Ремонт колодцев, камер: |  |
|  | - ул. Краснознаменская – Гоголя; | 9 |
|  | - ул. Краснознаменская – Украинская. | 9 |
| 25 | Капремонт сварочных генераторов на базе тракторов. (2шт) | 3 |
|  | Итого Общая протяженность замены водопроводной сети - 10579 п.м. Общая протяженность прокладки новой водопроводной сети - 2570 п.м. | 30745 |
| Канализация (КНС и сети) |  |
| 1 | Перевод КНС№1 на комплектную КНС (ККНС) | 2700 |
| 2 | Перевод КНС№2 на ККНС. | 2100 |
| 3 | Перевод КНС№6 на ККНС. | 3800 |
| 4 | Перевод КНС№6а на ККНС. | 1400 |
| 5 | Перевод КНС№7 на ККНС. | 2100 |
| 6 | Перевод КНС№8 на ККНС. | 2100 |
| 7 | Перевод КНС№9 (роддом) на ККНС | 2100 |
| 8 | Перевод КНС№10 на ККНС. | 2100 |
| 9 | Перевод КНС№11 на ККНС. | 2100 |
| 10 | Перевод КНС№13 на ККНС. | 2100 |
| 11 | Замена САУ М6 (10шт.) | 32 |
| 12 | Модернизация КНС по ул. Рубежная, строительство напорного канализационного коллектора – 5км. | 7500 |
| 13 | Проектирование и строительство централизованной канализационной системы жилого массива Подгорный - 1км. | 3800 |
| 14 | Замена напорного коллектора по ул. Речная Д150чуг на Д160п/эт – 300м.п. | 290 |
| 15 | Замена участка напорного коллектора от КНС №2 Д150чуг на Д110п/эт – 1370м.п.: - участок от дома «Пионеров» до ул. Мичурина, Д110п/эт – 770м.п. - участок по ул. Блинова от ул. С.Лазо до ул. Котовского Д110п/эт – 600м.п. | 1500 840 660 |
| 16 | Установка системы контроля работы КНС по стандартному GSM каналу, с передачей сообщений об авариях в виде SMS: КНС №11, №13, №12, №8,№10, №9. | 200 |
|  | КНС№2 - Ремонт мягкой кровли | 25 |
|  | Замена внутреннего водопровода | 10 |
|  | Установка частотного преобразователя 45 кВт | 300 |
| 18 | КНС№4 - замена обр. клапана Д400мм – 2шт | 32 |
|  | Замена насоса №3 (СМ250-200-400/4 на насос СД800/32) | 210 |
|  | Замена участка напорного коллектора от КНС№4 Д300мм – 350м.п. | 1100 |
|  | Капремонт эл. двигателей тельферов и пусковой аппаратуры | 3 |
|  | Замена эл. двигателей 125 кВт 1000 об/мин на новые эл. двигатели -2шт | 1300 |
|  | Прокладка кабеля 10кВ от Л-6 до РУ-10кВ | 30 |
| 19 | ККНС№5 - монтаж ВЛ от КНС№6 | 150 |
| 20 | Установка ВНП-16 10кв в ячейке ТП КНС№6 на фидере 112. | 39 |
| 21 | КНС№7 – капремонт насоса №1, №2 | 50 |
|  | Сборка и изготовление щита управления насосами №1 и №2 | 75 |
|  | Автоматизация работы | 50 |
| 22 | КНС№9 – замена насоса №1(СМ100-65-250/4) | 85 |
| 23 | Вр. КНС - установка секционного разъединителя в ТП-109, РУ-0,4кв. | 38 |
| 24 | Установка линейного разъединителя на Л-114 ТЭЦ на отпайке к ТП-109 | 85 |
|  | Установка эл. тельферов на вр. КНС и оч. стоках КОС. | 115 |
| 25 | Замена напорного коллектора от КНС№1 по ул.Поперечной Д200ст на Д200п.эт. – 700м.п. | 1200 |
| 26 | Замена напорн. кол. Д100чуг. на Д110п.э. – 1км. От КНС № 11 по ул. Вокзальной до Ж.Д. | 110 |
| 27 | Замена самотеч. кол. Д150чуг на Д160п.э. – 60м.п. ул. Парковая15. | 110 |
| 28 | Замена самотеч. кол. Д150чуг на Д160п.э. – 40м.п. ул. Речная 44б. | 70 |
| 29 | Замена самотеч. кол. Д150чуг на Д160п.э.-40м.п. ул. Республиканская 28а. | 70 |
| 30 | Замена самотеч. кол. Д150чуг на Д160п.э. – 60м.п. ул. Смехова 4. | 110 |
| 31 | Капремонт колодцев с заменой плит перекрытия и люков | 10 |
| 32 | Ремонт МВ на КРН линии №114 у хлебозавода. | 12 |
|  | Итого Общая протяженность замены напорных канализационных сетей - 3720 п.м. Общая протяженность замены самотечных канализационных сетей - 200 п.м. | 41311 |
| Канализационные очистные сооружения (КОС) |  |
| 1 | Капремонт крыши зданий и сооружений КОС: |  |
|  | - насосной станции очищ. стоков 235м2. | 150 |
|  | - хлораторной 365м2. | 340 |
| 2 | Замена трубопровода Д200ст на Д160п/эт – 800м.п. (сброс в пруд) | 1800 |
| 3 | Капремонт 2го отстойника №2: |  |
|  | - изготовление и монтаж сосунов. | 150 |
|  | - замена подшипников. | 20 |
|  | - замена перелива | 150 |
|  | - штукатурка, покрытие Ксайпекс – 1600м2 | 780 |
| 4 | Ремонт аэротенка: |  |
|  | - замена аэробных труб в аэротенках 810п.м. | 800 |
|  | - замена задвижек Д150-12шт | 95 |
|  | - замена задвижек Д250-2шт | 50 |
|  | - замена шиберов – 8шт | 20 |
|  | - замена настила – 320м2, на рифленый метал или доска | 430/250 |
|  | - дно аэротенка – 2400м2, стены – 8400м2 - (Ксайпекс) | 2450 |
| 5 | Капремонт первичного отстойника №1, №2 нанесение «Ксайпекс» - 3200м2, замена подшипников. | 7300 |
| 6 | Модернизация системы отопления КОС: замена старых котлов – 2шт + замена теплотрассы – 460м.п. или газификация зданий с установкой миникотлов. | 830/700 |
| 7 | Замена напорн. коллектора Д630ст и Д530ст на Д400 и 300п/эт – 16км. (замена задвижек: Д400 – 8шт; Д300 – 2шт; Д200 – 5шт.) + берегоукрепление точки сброса или перенос точки сброса очищенных стоков в о. Подгорное. | 33600 |
| 8 | Установка прибора учета поступления ст. вод на КОС и на очищенные стоки. | 160 |
| 9 | Применение технологии доочистки с помощью водной растительности (гиацинта или водорослей) для более глубокого удаления биогенных элементов. | 180 |
| 10 | Внутренний ремонт зданий компрессорной и активного ила, бытовых помещений (побелка потолка – 702м2, стены МДФ – 400м2, пол линолеум – 300м2) | 300 |
| 11 | Внедрение систем обеззараживания сточных вод на КОС с применением гипохлорита натрия. | 380 |
| 12 | Установка водомера и пьезометра на скважине КОС или прокладка городского водопровода Д50п/эт – 4800м.п. на КОС | 30/3100 |
| 13 | Замена поливочного водопровода на Д40п/эт – 180м.п. | 110 |
| 14 | Капремонт станков (замена подшипников – 12шт): токарный 2шт., фрезерный 1шт. | 60 |
| 15 | Замена насоса в Н.С. оч. стоков – 1шт., капремонт 2х насосов. | 220 |
| 16 | Замена насоса в Н.С. акт. ила – 2шт., капремонт 3х насосов. | 185 |
| 17 | Замена пусковой аппаратуры на насосах № 6,7,8,10 Н.С. активн. ила | 9 |
| 18 | Замена насоса в Н.С. сырого осадка – 1шт., капремонт 2х насосов. | 140 |
| 19 | Капремонт приемной камеры КОС – замена дна (металл 16мм – 15м2) | 85 |
| 20 | Капремонт лотка Паршаля – «Ксайпекс»140м2 | 35 |
| 21 | Ремонт эл. оборудования эл. щитовой хлораторной КОС. | 15 |
| 22 | Реконструкция приемного резервуара (21 камеры) на КОС – кирпич 300шт, «Ксайпекс» 150м2 | 115 |
| 23 | Покраска газопровода до котельной (КОС, база) – 1500 м.п. | 86 |
| 24 | Установка частотного преобразователя с датчиком давления (3кВт) на насос водопровода на КОС. | 55 |
| 25 | Прокладка ВЛ-10кВ с проводом СИП от РП-6 до ТП компрессорной. | 150 |
|  | Итого | 54350 |
|  | Специальная техника |  |
| 29 | Приобретение гидравлической установки для замены трубопроводов водопровода и канализации бестраншейным способом. | 4400 |
| 30 | Приобретение спец. транспорта (5 единиц) | 9202 |
|  | Итого | 13602 |
|  | Всего по мероприятиям | 144096 |

Строительство сетей водоснабжения и водоотведения

Генеральным планом развития городского округа город Михайловка предусмотрены работы по реконструкции и развитию коммунальной системы водоснабжения и водоотведения всего города. По разделу водоснабжения магистральные сети проектируемой застройки предусматриваются кольцевыми с установкой запорно-регулирующей арматуры и пожарных гидрантов. Сети водопровода проектируются из напорных полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. Для проектируемой застройки предусматривается прокладка водопроводных сетей:

Д 100мм протяженностью   1,5 км;

Д 160мм протяженностью   18,0км;

Д 180мм протяженностью   3,0 км;

Д 200мм протяженностью   8,0 км;

Д 400мм протяженностью   8,5км.

Общая протяженность составит 39,0 км, затраты - 45 000 тыс. руб.

Проектом предусматривается централизованная система бытовой канализации города, объединенная для жилых и общественных зданий, а также для промышленных предприятий.  Для обустройства водоотведения города по условиям рельефа рекомендуется прокладка самотечных и напорных сетей (протяженность - 20 км, затраты - 35 000 тыс. руб.), а также размещение 3-х новых канализационных насосных станций (затраты - 6 000 тыс. руб.).

Общие затраты по разделу 3 Программы составят 240 096 тыс. руб.

Таблица 12

Распределение финансирования мероприятий по годам

| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, т.р. | 9500 | 11000 | 15000 | 23500 | 28000 | 32500 | 34500 | 36500 | 49596 | 240096 |

4.3. Комплексное развитие систем теплоснабжения

4.3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

Теплоснабжение города Михайловка осуществляет открытое акционерное общество "Михайловская ТЭЦ", которая обслуживает собственно теплоэлектроцентраль, 11 котельных с обслуживающим персоналом и 19 автономных котельных с автоматическим режимом работы.

Михайловская теплоэлектроцентраль

Основным источником тепловой энергии для нужд централизованного теплоснабжения города, отпуска тепла и пара для промзоны города Михайловка является Михайловская теплоэлектроцентраль (далее по тексту  - ТЭЦ), которая была введена в эксплуатацию в апреле 1954 года. Подача теплоносителя  от ТЭЦ осуществляется централизовано. Параметры температуры теплоносителя от ТЭЦ – 130-70 0С со срезкой на 115 0С. Основной вид топлива – природный газ, резервное топливо отсутствует.

На ТЭЦ установлено следующее основное технологическое оборудование:

Таблица 13

| № п/п | Тип | Марка оборудования | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паровой котел | «Тампелла» - 3шт | 1954 |
| 2 | -«- | -«- - 1шт | 1955 |
| 3 | Водогрейный котел | ПТВМ-50 - 1 шт | 1963 |
| 4 | Турбина №3 | АП-6-35 - 1шт | 1954 |
| 5 | Турбина №1 | ПР-6-3/4/0,5/0,1-1-1шт | 2001 |
| 6 | Генератор | СТЦ-0,8 | 1954 |
| 7 | -«- | Т-6-2-43 | 2001 |
| 8 | Бойлер | БО-200 - 1шт | 1993 |
| 9 | -«- | БО-315 -1шт | 1993 |
| 10 | -«- | БП-200 -1шт | 1993 |
| 11 | Деаэраторы | ДА-25 -1шт | 1954 |
| 12 | -«- | ДА-100 -2шт | 1954 |
| Питательные насосы (секционные) конденсатное отделение |
| 13 | Питательный насос ЭПН-1,2 | ПЭ 65-53 - 2шт | 2000 |
| 14 | - « - ЭПН-4 | ПЭ 100-53 - 1шт | 1992 |
| 15 | - « - ЭПН-5 | ПЭ 65-56 - 1 шт | 1970 |
| Насосы конденсатного отделения |
| 16 | Зимне-сетевой насос ЗСН-1 | 20 Д-6а - 1 шт | 1990 |
| 17 | - «- ЗСН-2 | Д-2000 -100а2 -1шт | 1993 |
| 18 | Летне-сетевой насос ЛСН-1,2 | 1Д630-90 - 2шт | 1995 |
| 19 | - « - ЛСН-3 | 5НДВ - 1шт | 1993 |
| 20 | Конденсатный насос КН №1а,1б | КС-50-55-2 - 2шт | 1994 |
| 21 | - «- КН №3а, 3б | - «- -2шт | 1994 |
| 22 | Циркуляционный насос ЦН-2 | Е-500 -1шт | 1954 |
| 23 | -«- ЦН-3а, 3б | Е-400 -2шт | 1954 |
| 24 | Электромасляные насосы ЭМН-3 | R-650-4 -1шт | 1954 |
| Насосы ХВО |
| 25 | Осветленной воды ОСВ-1,2 | К-160-30 | 1989 |
| 26 | Декарбонизированной воды ДКВ-1,2 | СМ-100-65-200/ 2 -шт | 1992 |
| 27 | Химочищенной воды ХОВ-1,2 | КМ-100-65-200 | 2002 |
| 28 | Взрыхления-1 | К45/55 | 1990 |
| 29 | Подпитки теплосети | К80-50-200-С | 1990 |
| 30 | -«- | К100-80-60 | 1990 |
| 31 | Солевой насос | КМ100-80-160 | 1992 |
| 32 | Насос насыщенного раствора коагулянта | КМ100-80-160 | 1993 |
| 33 | Насос-дозатор раствора коагулянта №1 | НД-100-63 | 2000 |
| 34 | -«- №2 | НД-2,5-100/10Д14А | 1991 |
| 35 | Насос сырой воды НСВ-1 | К160/30 | 1990 |
| 36 | -«- НСВ-2 | АР-100М | 1990 |
| Фосфатные насосы |
| 37 | Фосфатные насосы ФН-1,2,4 | НД 100/63 | 1970 |
| 38 | -«- ФН-3 | НД 1,ОР 100/63 | 1997 |
| Канализационно-напорная станция |
| 39 | КНС-1,2 | К-80-50-200-С | 2000 |
| Станция наружной перекачки |
| 40 | СНП-1 | К100-65-250а | 1991 |
| 41 | СНП-2 | К100-65-200А | 1992 |

Состояние оборудования ТЭЦ удовлетворительное,  проводятся систематические плановые ремонты. Регулирование отпуска тепла на ТЭЦ осуществляется  согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Установленная мощность на ТЭЦ на август 2010г.  составила 113,974 МВт (98 Гкал/час), а фактическая отпускаемая мощность  составила:

-  по пару – 9,982 МВт (8,583 Гкал/час);

-  по горячей воде – 69,346 МВт (59,627 Гкал/час).

Общий резерв по теплу составил: 34,65 МВт (29,793 Гкал/час).

Общая тепловая нагрузка существующих и перспективных объектов, предлагаемых к присоединению к ТЭЦ, равна 55,92 МВт (48,09 Гкал/час), с учетом потерь в сетях- 59,85 МВт (51,46 Гкал/час), при этом дефицит тепла на ТЭЦ будет составлять:

(Qдефицит = 59,85 - 34,65 = 25,20 МВт (21,67 Гкал/час)

Михайловская теплоэлектроцентраль, в сравнении с котельными, является дешевым источником тепловой и электрической энергии.

Котельные

Отдаленные участки города обеспечиваются теплом от муниципальных отопительных котельных ОАО «МТЭЦ» - 11 котельных с обслуживающим персоналом и 19 автономных котельных с автоматическим режимом работы.

Таблица 14

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная существующая нагрузка, Гкал/час | Резерв, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Котельная роддома | 2,01 | 1,7232 | 0,2868 |
| 2 Котельная педколледжа | 3,44 | 1,2001 | 2,2399 |
| 3 Котельная «Водник» | 3,44 | 1,0042 | 2,4358 |
| 4 Котельная «ДБК» | 1,08 | 0,6696 | 0,4104 |
| 5 Котельная «1-го участка» | 1,34 | 0,4608 | 0,8792 |
| 6 Котельная Школы-интернат | 2,0 | 0,477 | 1,523 |
| 7 Котельная «6-го корп. педколледжа» | 0,794 | 0,088 | 0,706 |
| 8 Котельная Школы №10 | 0,794 | 0,42 | 0,374 |
| 9 Котельная Школы №11 | 1,72 | 0,225 | 1,495 |
| 10 Котельная д/с Улыбка | 1,191 | 0,068 | 1,123 |
| 11 Котельная «Рубежная» | 2,01 | 0,9864 | 1,0236 |
| 12 Автономная котельная ЦРБ | 2,669 | 0,76 | 1,909 |
| 13 Автономная котельная Школы №1 | 1,29 | 0,6481 | 0,6419 |
| 14 Автономная котельная д/с Колосок | 0,083 | 0,059 | 0,024 |
| 15 Автономная котельная ДК Себрово | 0,106 | 0,108 | -0,002 |
| 16 Автономная котельная 9-ти этаж. ж/дома | 0,54 | 0,4286 | 0,1114 |
| 17 Автономная котельная ж/дома ул. Ленина №177а | 0,156 | 0,08 | 0,076 |
| 18 Автономная котельная «Пархоменко» | 0,249 | 0,1481 | 0,1009 |
| 19 Автономная котельная д/с Светлячок | 0,243 | 0,134 | 0,109 |
| 20 Автономная котельная «Вечерняя школа» | 0,065 | 0,045 | 0,02 |
| 21 Автономная котельная музыкальной школы №2 | 0,044 | 0,031 | 0,013 |
| 22 Автономная котельная д/с Теремок | 0,172 | 0,073 | 0,099 |
| 23 Автономная котельная «Невского» | 0,249 | 0,1872 | 0,0618 |
| 24 Автономная котельная д/с Октябренок | 0,037 | 0,0342 | 0,0028 |
| 25 Автономная котельная ж/дома ул. Речная №44 | 0,107 | 0,061 | 0,046 |
| 26 Автономная котельная ж/д ул. Речная №44в | 0,13 | 0,138 | -0,008 |
| 27 Автономная котельная ж/д ул. Речная №44г | 0,38 | 0,392 | -0,012 |
| 28 Автономная котельная ж/д ул. Вокзальна №5а | 0,172 | 0,151 | 0,021 |
| 29 Автономная котельная ж/д ул. Вокзальна №7 | 0,06 | 0,0483 | 0,0117 |
| 30 Автономная котельная краеведческого музея | 0,0688 | 0,1135 | -0,0447 |

Резерв тепла, в основном, имеется на всех котельных, на отдельных автономных котельных имеется небольшой дефицит тепла. Параметры температуры теплоносителя на котельных – 95-700С. Основной вид топлива – природный газ, резервное топливо отсутствует.

Горячее водоснабжение - по закрытой схеме от индивидуальных пластинчатых теплообменников.

Состояние оборудования и строительных конструкций отдельных котельных - неудовлетворительное. Оборудование некоторых котельных необходимо модернизировать с заменой на котельные агрегаты нового поколения.

Тепловые сети

Общая протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе МУП «Михайловская ТЭЦ», составляет:

-  трубопроводы от ТЭЦ в двухтрубном исполнении - 55,539 км;

-  трубопроводы от котельных в двухтрубном исполнении - 11,555 км;

Всего: 67,094 км.

Схема тепловых сетей от ТЭЦ и котельных – тупиковая с зависимым присоединением систем отопления зданий с закрытой системой водоразбора по горячему водоснабжению (ГВС). В  жилых многоквартирных домах горячее водоснабжение осуществляется от газовых проточных водонагревателей.

Подача теплоносителя от ТЭЦ и котельных к потребителям осуществляется, в основном, по подземным и надземным трубопроводам тепловой сети, проложенным в каналах и на воздушных опорах и изолированных минераловатными матами. На отдельных участках изоляция трубопроводов выполнена скорлупами из пенополиуретана и применена бесканальная прокладка трубопроводов тепловой сети в изоляции из пенополиуретана.

Состояние магистральных и распределительных тепловых сетей, в основном удовлетворительное (износ составляет 74 %), пропускная способность существующих тепловых сетей обеспечивает пропуск необходимого количества теплоносителя для потребителей.

Таблица 15

Мероприятия по оптимизации работы ТЭЦ, котельных

и  тепловых сетей:

| № п\п | Наименование мероприятий | Затраты, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка концепции реконструкции ТЭЦ | 6 |
| 2. | Замена аккумуляторной батареи МТЭЦ | 4,5 |
| 3. | Замена двух фильтров химводоочистки МТЭЦ | 4,3 |
| 4. | Техническое перевооружение газоснабжения котельной и газовой разводки котлов ТЭЦ. | 60,5 |
| 5. | Реконструкция главного паропровода ТЭЦ. | 2 |
| 6. | Замена турбогенератора №3 | 200 |
| 7. | Монтаж ТГ №2 (турбины мятого пара) | 250 |
| 8. | Установка газотурбинного блока мощностью 16-25 МВт на ТЭЦ. | 630 |
| 9. | Замена осветлителя | 4 |
| 10. | Перевод котельных на автоматический режим работы: - котельная д/с «Улыбка»; - 6-го корп. педколледжа, | 6 |
| 11. | Замена магистральной теплотрассы дм 500мм на дм 600мм | 13,1 |
| 12. | Установка приборов учета тепловой энергии в котельных | 3 |
| 13. | Установка приборов учета газа с корректором в котельных | 3 |
| 14. | Замена ветхих сетей трубопроводов различного диаметра | 17 |
| 15. | Оснащение спец. техникой | 8 |
| 16. | Капитальный ремонт производственных помещений | 6 |
|  | ВСЕГО | 1217,4 |

Выводы по существующему положению

Предлагаемые варианты теплоснабжения перспективной застройки городского округа  город Михайловка.

Теплоснабжение перспективных потребителей, размещаемых вне зоны действия ТЭЦ и котельных, предусмотрено от 16  новых источников тепла.

Михайловская ТЭЦ, по сравнению с котельными, является дешевым источником тепловой и электрической энергии.

ТЭЦ обладает не достаточным резервом тепловой мощности для обеспечения теплоснабжения города в перспективе. Присоединение расчетной тепловой нагрузки возможно при увеличении мощности на ТЭЦ на 25,20 МВт.

Состояние оборудования, строительных конструкций отдельных котельных неудовлетворительное. Оборудование некоторых котельных, необходимо модернизировать с заменой на котлоагрегаты нового поколения.

Износ  магистральных и распределительных тепловых сетей составляет 74% , пропускная способность существующих тепловых сетей  обеспечивает пропуск необходимых расходов тепла для потребителя.

На последующих стадиях проектирования необходимо выполнить проработку схемы теплоснабжения существующих, строящихся и перспективных потребителей в г. Михайловка с выполнением гидравлических расчетов  существующих и проектируемых трубопроводов теплосетей на пропускную способность потребных расходов тепла с заменой, при необходимости на трубопроводы расчетных диаметров для нормального теплоснабжения потребителей.

При строительстве тепловых сетей и реконструкции существующих следует применять передовые технологии с использованием труб в изоляции из ППУ  (пенополиуретан), шаровые краны, современные компенсирующие устройства.

В виду отсутствия данных по развитию существующих и проектируемых объектов промышленного назначения вопрос теплоснабжения данных объектов будет рассматриваться на последующих стадиях проектирования.

Все решения по теплоснабжению г. Михайловка являются предварительными и должны быть уточнены на дальнейших стадиях проектирования

Таблица 16

Информация

по централизованным и автономным источников теплоснабжения ОАО «Михайловская ТЭЦ» по состоянию на 01.01.2012 года

| № п\п | Наименование | Год ввода в экспл. сезонная или круглос. | Вид топлива, прибор учета (тип, марка) удельн. расход топлива на 1 гкал | Тип котлов, установл. мощность (Гкал) год ввода в экспл. | Присоедин. мощность Гкал отоплен., ГВС приборы учета (тип, марка) | Протя-женность т/сетей (км) в 2-х труб. отоп. ГВС | Харак-теристика и кол-во насосов (сетевых, подпиточ. рециркуляц питательн.) | ХВО: тип, произ-води-тель-ность | Потреб-ление эл.энерг кВт/ч – максим. кВт/гкал –удельное Наличие резерв. ввода или автоном. источник. | Присоединенные абоненты: жилые дома, школы, больницы, пром.объекты и т.д. (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЭЦ | 1954 круглогод.. | газ ВРСГ-1 157,683 | ПТВМ-50 – 1шт 1963 Тампелла- 3шт 1954 Тампелла- 1шт 1955 98 Гкал/час | 57,7557-от 0,2520-вен 1,9028-гвс 8,2218-пар СПТ-941 | 46 –отоп. | см. прил. №1 | Коагу-ляция с серно-кислым алюми-нием, водород-катионир декарбо-низация, 2-х ступ. Na-кат | 58855000 26,074 | ж.д.-298 школ-7 больниц.-7 детсад-8 админ.здан.-12 производ.-41 прочие-15 |
| 2 | Котельная Роддома | 1981 круглогод. | газ RVG-G-100 СПГ-741(кор) 163,636 | НР-18 – 2шт 1993 НР-18 – 1шт 1994 2,01Гкал/час | 1,4435-от 0,3100-гвс КМ-5-3 | 1,834 – отоп. 1,481 - гвс | К 90/60 – 2шт К 20/30 – 1шт К 8/18 – 3шт | Ультро- звук «Волна» | 99200 21,65 резерв | ж.д. – 2 больниц-6 детсад-1 производ.-6 прочие-1 |
| 3 | Котельная Школы №10 | 1966 сезонная | газ РГ-100 174,185 | Универсал-5 – 2шт 1966 0,794 Гкал/ч | 0,3790-от 0,0502-гвс | 0,266 – отоп. 0,266-гвс | К 50/80 – 2шт К 8/18 – 1шт | нет | 1 ис. 8400 8,16 2 ис.69409 67,39 | школа -1 |
| 4 | Котельная по ул. Рубежная | 1980 круглогод. | газ РГ-400 161,329 | НР-18 – 3шт 1981 2,01Гкал/час | 0,7860-от 0,1757-гвс | 0,349 – отоп. 0,349 - гвс | К65/50/160-2шт К80/60/160-1шт К50/32/125-2шт К8/18-1шт | эктос-кейл -450 | 71189 22,73 | ж.д. – 3 админ.здан. -1 прочие - 1 |
| 5 | Котельная 6-го корпуса Педколледжа | 1964 сезонная | газ РГ – 100 172,209 | Универсал-6 – 2шт 1976 0,794 Гкал/ч | 0,09-от | 0,08 – отоп. | К8/18 – 2шт | нет | 8000 40,00 резерв | школа - 1 |
| 6 | Котельная Школы-интерната слабовидящих детей | 1976 круглогод. | газ РГ – 400 164,474 | Универсал-6 – 4шт 1985 2,0Гкал/час | 0,3735-от 0,1123-гвс | 0,28 – отоп. 0,28 -гвс | К100/80/160-2шт К65/50/160-1шт | нет | 76250 59,38 | школа -1 прочие - 1 |
| 7 | Котельная д/с «Улыбка» | 1964 сезонная | газ РГ – 100 173,767 | Универсал-3 – 3шт 1970 1,191Гкал/ч | 0,07-от | 0,096 – отоп. | К8/18 – 2шт | нет | 1 ис. 8400 47,67 2 ис. 12817 72,67 | детсад - 1 |
| 8 | Котельная Водник | 1986 сезонная | газ РГ – 400 156,033 | КВа-1Гн – 4шт 1998 3,44Гкал/ч | 1,0019-от 0,007-гвс | 1,893 – отоп. | К100/80/160-2шт К8/18 – 3шт КХМ12/20-1шт | Na-кат | 80700 31,06 | ж.д. – 10 детсад – 1 прочие -3 |
| 9 | Котельная Педколледжа | 1973 сезонная | газ РГ – 400 157,315 | КВа-1Гн – 4шт 1996 3,44Гкал/ч | 1,1753-от 0,056-гвс | 0,69 – отоп. | К100/80/160-2шт К8/18 – 2шт | Ультро-звук «Волна» «ИЛ» | 83000 29,04 | школ – 2 детск.учреж. – 1 прочие - 2 |
| 10 | Котельная ЦРБ | 2001 круглогод. | газ СГ-16М-400 161,294 | ЕСОМАХ-90 – 3шт 2001 2,669Гкал/ч | 0,3997-от 0,4697-гвс | 0,792 – отоп. 0,682 – гвс | СМ80/1500Т-2шт ВМН60/360 80Т – 3шт ВРН60/250 40Т -2шт ВРН120/340 65Т – 1шт | РРi | 43600 16,22 резерв. | больнич.комп. -1 |
| 11 | Котельная 1-го участка | 1974 сезонная | газ РГ – 600 163,002 | НР-18 – 2шт 1974 1,34Гкал/ч | 0,4658-от КМ-5-3 | 1,914 – отоп. | К80/50 – 2шт К8/18 – 1шт | Ультро-звук «Волна» | 77500 57,08 | ж.д. – 12 школа - 1 |
| 12 | Котельная ДБК | 1984 круглогод. | газ РГ – 600 158,662 | КСВа-0,63Гн – 2шт 2000 1,08Гкал/ч | 0,6140-от 0,0696-гвс | 0,305 – отоп. 0,305 - гвс | К20/30 – 4шт К8/18 – 4шт |  | 53100 29,09 резерв. | больница - 1 |
| 13 | Котельная Школы №11 | 1980 сезонная | газ РГ – 250 157,562 | КВа-1Гн – 2шт 1996 1,72Гкал/ч | 0,2304-от | 0,063 –отоп. | К80-50 – 1шт Вn 50/200-1/1/4 – 1шт К8/18а – 2шт | нет | 12800 25,99 | школа - 1 |
| 14 | Мини-котельная 9-ти этажного ж/дома | 1999 круглогод. | газ QA/DM-50 Z65 | ЕСОМАХ-30 – 2шт 1999 0,54Гкал/ч | 0,2595-от 0,0847-гвс | - | DP-120/360, 80T – 2шт BP-60/340, 65T – 1шт ВМ-30/360,80Т – 2шт А-56/180 ХМ – 1шт | Доsafos | 16850 18,59 резерв. | ж.д. - 1 |
| 15 | Мини-котельная ж/д по Ленина 177а | 2002 сезонная | газ G-16 | Волга-100 – 2шт 2002 0,156Гкал/ч | 0,08-от | 0,027 – отоп. | IPL-40/115 – 2шт | Доsafos | 3460 17,97 резерв | ж.д. - 1 |
| 16 | Мини-котельная Школы №1 и детского дома | 2004 сезонная | газ СГ-16М-200 ЕК-260(кор-р) 161,824 | КВа-0,5 ЛЖ/ГН (ЗиОСаб-500) – 3шт 2004 1,29Гкал/ч | 0,6634-от ТС-07 | 1,81 – отоп. | NKP-G 40/160 – 2шт ВМН 30/250 40 – 3шт | Доsafos | 42800 24,19 резерв. | ж.д. – 1 школа – 1 детск.учреж. - 1 |
| 17 | Мини-котельная ж/д по ул. Пархоменко | 2001 сезонная | газ G-25 | Хопер-100 – 3шт 2001 0,249Гкал/ч | 0,1481-от | 0,081 – отоп. | IPL-40/115 – 2шт | Доsafos | 3430 9,83 резерв | ж.д. – 1 |
| 18 | Мини-котельная д/с «Светлячок» | 1999 сезонная | газ РГ - 40 | Хопер-100 – 3шт 1999 0,243Гкал/ч | 0,1370-от | 0,093 – отоп. | Bn-50/200-1,1/4 – 2шт | Доsafos | 7100 21,41 резерв | детсад - 1 |
| 19 | Мини-котельная ДШИ №2 | 1999 сезонная | газ G-6 | КЧМ-5 – 1шт 1999 0,044Гкал/ч | 0,0320-от | 0,032 – отоп. | ТОР-S 25/7 – 2шт |  | 1010 14,10 резерв. | школа - 1 |
| 20 | Мини-котельная Школы образования подростков и взрослых | 1999 сезонная | газ G-6 | КЧМ-5 – 1шт 1999 0,065Гкал/ч | 0,0461-от | 0,02 – отоп. | ТОР-S 25/7 – 1шт Grundfos 25-80 – 1шт |  | 1400 14,18 резерв. | школа - 1 |
| 21 | Мини-котельная д/с «Теремок» | 1998 сезонная | газ РГ - 40 | КЧМ-5 – 2шт 1999 0,172Гкал/ч | 0,0750-от | 0,023 – отоп. | IPL 40/115 – 2шт |  | 3910 22,24 резерв. | детсад -1 |
| 22 | Мини-котельная ж/д по ул. Невского | 2001 сезонная | газ G-25 | Хопер-100 – 3шт 2001 0,249Гкал/ч | 0,1931-от | 0,271 – отоп. | IPL 40/115 – 2шт |  | 3000 6,87 резерв. | ж.д. - 3 |
| 23 | Мини-котельная д/с «Колосок» | 1998 сезонная | газ G-16 | КЧМ-5 – 1шт 1999 0,083Гкал/ч | 0,0603-от | 0,086 – отоп. | Grundfos 25-80 – 2шт |  | 1030 6,79 резерв. | детсад - 1 |
| 24 | Мини-котельная ДК «Себрово» | 1999 сезонная | газ G-16-SN-802 | КЧМ-5 – 2шт 1999 0,106Гкал/ч | 0,1110-от | 0,026 – отоп. | ВР-120/280, 50Т – 2шт |  | 2620 11,20 | прочие -1 |
| 25 | Мини-котельная д/с «Октябренок» | 1998 сезонная | газ NPL-50/250 | Дон-40 – 1шт 1998 0,037Гкал/ч | 0,0290-от 0,0062-гвс | - | ДАВ А65/130Х – 1шт ТОР-S 25/7 – 1шт |  | 930 12,68 | детсад - 1 |
| 26 | Мини-котельная по ул. Речная 44г | 1998 сезонная | газ G-40 | DUOMAX-420 – 2шт 1998 0,38Гкал/ч | 0,3920-от | - | ВР-120/340.65Т – 2шт NOCCHI R2 S40-80 – 1шт | РРi | 10250 11,63 резерв | ж.д. - 1 |
| 27 | Мини-котельная по ул. Речная 44в | 1998 сезонная | газ G-16 | DUOMAX-140 – 2шт 1998 0,13Гкал/ч | 0,1380-от | 0,012 | ВР-120/340.65Т – 2шт NOCCHI R2 S40-80 – 1шт | РРi | 3410 10,89 резерв | ж.д. - 1 |
| 28 | Мини-котельная по ул. Речная 44 | 1998 сезонная | газ G-10 | DUOMAX-120 – 2шт 1998 0,107Гкал/ч | 0,0610-от | 0,054 | ВР-80-250.40Т – 1шт ТОР-S 25/7 – 1шт DAB A65/180Х – 1шт | РРi | 1750 11,95 резерв | ж.д. - 1 |
| 29 | Мини-котельная ж/д №5а по ул. Вокзальная | 2008 сезонная | газ BK-G16T | Волга Д-100 – 2шт 2008 0,172Гкал/ч | 0,151-от | 0,059 | UPS 50-120F(B)- 2шт |  | 4320 12,67 | ж.д. - 1 |
| 30 | Мини-котельная ж/д №7 по ул Вокзальная | 2008 сезонная | газ BK-G6T | АОГВ-35-1 -2шт 2008 0,0602Гкал/ч | 0,0483-от | 0,032 | UPS 32-60 -2шт |  | 1320 11,86 | ж.д. - 1 |

4.3.2. Мероприятия комплексного развития систем инфраструктуры

теплоснабжения

Таблица 17

Планируемая стоимость строительства

перспективных котельных в г. Михайловка.

| Наименование котельной | Местоположение | Мощность, МВт | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Жилой район «Южный» | 30,00 | 90,0 |
| Котельная №2 | Жилой район «Южный» | 22,34 | 67,02 |
| Котельная №3 | Жилой район «Подгорный» Зона «А» | 6,30 | 18,9 |
| Котельная №4 | Жилой район «Подгорный» Зона «Б» | 1,20 | 3,6 |
| Котельная №5 | Жилой район «Подгорный» Зона «В» | 3,00 | 9,0 |
| Котельная №6 | Жилой район «Западный» | 25,70 | 77,1 |
| Котельная №7 | Жилой район «Большой Лог-1» | 1,23 | 3,69 |
| Котельная №8 | Жилой район «Большой Лог-1» | 0,45 | 1,35 |
| Котельная №9 | Жилой район «Большой Лог-2» | 1,70 | 5,1 |
| Котельная №10 | п. Себрово | 4,80 | 14,4 |
| Котельная №11 | Северо-западная часть города | 2,00 | 6,0 |
| Котельная №12 | Северо-западная часть города | 2,00 | 6,0 |
| Котельная №13 | Автодорога Москва-Волгоград ПК 786км | 1,5 | 4,5 |
| Котельная №14 | Автодорога Москва-Волгоград ПК 786км | 1,3 | 3,9 |
| Котельная №15 | Автодорога Москва-Волгоград | 3,4 | 10,2 |
| Котельная №16 | Жилой район «Большой Лог-1» | 0,34 | 1,02 |
| Увеличение мощности ТЭЦ Окончание строительства ГТЭС-12 МВт | Жилой МР 3 (3а); жилой МР 4; квартал жилой застройки ограниченной ул. Котовского, ул. Томской, пер. Западный, ул. 2-Краснознаменской; жилая застройка по ул. Саратовской; отдельно стоящих объектов; квартала жилой застройки по пр. Западный; объекты, которые предполагается закрыть; объекты 1-ой категории; | 21,67 | 65,01 |
| Итого: |  | 128,93 | 386,79 |

Планируемая стоимость строительства перспективных

бесканальных тепловых сетей:

Труба 2Ø250мм длиной L= 200п.м. х2 = 400 п.м. – 2,0 млн. руб.

Труба 2Ø200мм длиной L = 420п.м. х2 = 840 п.м. – 4,2 млн. руб.

Труба 2Ø150мм длиной L = 240п.м. х2 = 480 п.м. – 2,4 млн. руб.

Труба 2Ø125мм длиной L = 325п.м. х2 = 650 п.м. – 3,25 млн. руб.

Труба 2Ø100мм длиной L = 220п.м. х2 = 440 п.м. – 2,2 млн. руб.

Труба 2Ø80мм длиной L = 90п.м. х2 = 180 п.м. – 0,9 млн. руб.

Труба 2Ø70мм длиной L = 100п.м. х2 = 200 п.м. – 1,0 млн. руб.

Труба 2Ø50мм длиной L = 70п.м. х2 = 140 п.м. – 0,7 млн. руб.

Итого:  3330 п.м.  - 16,65 млн. руб.

Объем финансирования мероприятий по разделу - 1620,84 млн. руб.

Таблица 18

Распределение финансирования мероприятий по годам

| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, т.р. | 28000 | 30000 | 32000 | 155000 | 188000 | 240000 | 280000 | 288000 | 379840 | 1620840 |

4.4. Комплексное развитие систем газоснабжения

4.4.1. Анализ существующей организации систем газоснабжения

| Существующая система газоснабжения обеспечивает необходимый уровень промышленной безопасности и состоит из: |
| --- |
| - газопроводов – 444,07 км; |
| - ГРП - 28шт |
| - ШРП - 111шт |
| - ЭХЗ - 76шт Газораспределительная система обладает необходимым уровнем энергоэффективности и уровнем безопасного газоснабжения и газопотребления. |
| Газопроводы эксплуатируются с 1956г |
| Газификация жилого массива пос. Подгорный, зоны "А", "Б", "В" |
| Газификация пос. Подгорный зона «Б» г. Михайловка осуществлялась согласно рабочему проекту №15224 -ГСН от 15.07.1993г. «Инженерные сети в жилом поселке «Подгорный» (газоснабжение наружное)». В данный момент газификация п. Подгорный продолжается. Существующий рабочий проект не соответствует фактической застройке поселка, настоящим требованиям к проектно-сметной документации и является морально устаревшим. Для дальнейшей газификации п. Подгорный необходимо выполнить новый проект с учетом существующей и перспективной застройки. |
| Отпуск газа потребителям |
| Отпуск газа потребителям за 2011г. составил 281350,352 тыс. м³, в том числе: |
| на промышленные цели 229093,296 тыс. м³; |
| населению 52257,056 тыс. м³. |
| Заключение договоров газоснабжения Всего в г. Михайловка на 01.01.2012г заключено договоров на поставку газа: с юридическими лицами — 277шт; с населением — 31886 шт. Таблица 19 Протяженность газопроводов |
|  | Сталь, км | Полиэтилен, км | Всего, км |  |
| Газопроводы высокого давления (1,2МПа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Газопроводы высокого давления (0,6МПа) | 42,19 | 0,00 | 42,19 |  |
| Газопроводы среднего давления (0,3 МПа) | 53,80 | 2,33 | 56,13 |  |
| Газопроводы низкого давления (2кПа) | 341,97 | 3,78 | 345,75 |  |
| Всего | 437,96 | 6,11 | 444,07 |  |
| Таблица 20 Объекты газоснабжения. Характеристика технологического процесса и технологического состояния оборудования |
| Наименование объекта | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Давление, Мпа |
|  |  |  | входа | выхода | входа | выхода |
| ГГРП №1 | старые дачи | 1993 | 200 | 300 | 0,6 | 0,3000 |
| ГГРП №2 | Ленина | 1992 | 200 | 200 | 0,6 | 0,3000 |
| ГРП №4 ул.К.Маркса | К. Маркса | 1963 | 80 | 150 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРП №5 ул.А.Матросова | А. Матросова | 1969 | 100 | 150 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРП №7 ул.Украинская | Украинская | 1962 | 80 | 150 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРП №9 | Новороссийская | 1976 | 100 | 100 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРП №10 ул.Омская | Омская | 1964 | 80 | 100 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРП №11 ул.Магистральная | Магистральная | 1958 | 100 | 150 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРП №12 ул.Серафимовича | Серафимовича | 1961 | 100 | 150 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРП №13 ул.Циолковского | Циолковского | 1962 | 80 | 150 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРП №15 ул.Обороны | Обороны | 1966 | 100 | 150 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРП №16 ул.Речная | Речная | 1968 | 80 | 80 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРП №17 ул.Ленина | Ленина | 1968 | 50 | 100 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРП №18 ул.2-я Краснознаменская | 2-я Краснознаменская | 1974 | 100 | 300 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРП №19 на СУ-921 | территория СУ-921 | 1976 | 100 | 200 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРП №20 ул.Крупская | Крупская | 1980 | 65 | 150 | 0,6 | 0,3000 |
| ГРП №21 кв.Праковый | кв. Парковый | 1981 | 100 | 150 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРП №22 3-й микрорайон | 3-й микрорайон | 1986 | 50 | 150 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРП №23 п.Новостройка | Стройная | 1986 | 100 | 150 | 0,6 | 0,0025 |
| ГРП №24 п.Себрово ул.Целинная | Целинная | 1988 | 100 | 200 | 0,6 | 0,0025 |
| ГРП №25 ул.Ангарская | Ангарская | 1988 | 100 | 200 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРП №26 ул.Балочная | Балочная | 1990 | 200 | 200 | 0,6 | 0,0025 |
| ГРП №29 пос.Животноводов | пос. Животноводов | 1993 | 80 | 200 | 0,6 | 0,0025 |
| ГРП №30 ул.Целинная | Целинная | 1993 | 150 | 200 | 0,6 | 0,0025 |
| ГРП №31 ул.Суздальская | Суздальская | 1997 | 150 | 200 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРП №32 пос.Подгорный ЗонаБ | пос. Подгорный зона Б | 1999 | 80 | 100 | 0,6 | 0,0025 |
| ГРП №33 Кранового з-да,пос.Цемзавода | Тверская | 1998 | 80 | 150 | 0,6 | 0,0025 |
| ГРПБ «Себряковминводы» | Крановая | 1993 | 50 | 150 | 0,6 | 0,0300 |
| ГРУ ПАТП 1995 | Ким | 1983 | 80 | 80 | 0,3 | 0,0350 |
| ШРП №2 УЛ ТОРГОВАЯ | Торговая | 1980 | 50 | 100 | 0,6 | 0,0025 |
| ШРП №3 ПЕР РОСКОШНЫЙ | Роскошный | 1981 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП № 4 УЛ О КОШЕВОГО | О. Кошевого | 1981 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП № 5 УЛ КРАЙНЯЯ | Крайняя | 2009 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП №6 УЛ ТОПЧИЕВА | Серегина | 2002 | 50 | 80 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП №9 УЛ КЛЮЧЕВАЯ | Ключевая | 1996 | 50 | 80 | 0,6 | 0,0025 |
| ШРП № 10 УЛ.ПАСАДСКАЯ | Пасадская | 1996 | 50 | 80 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП № 12 МЕЖДУ СЕБРОВО И НОВОСТР. | Ладожская | 1998 | 50 | 65 | 0,6 | 0,0025 |
| ГСГО 03-12 № 13 УЛ ТОРГОВАЯ | Торговая | 1998 | 50 | 150 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП №22 | Крупская | 2006 | 50 | 100 | 0,6 | 0,0025 |
| ШРП №23 ул. Дзержинского | Дзержинского | 2006 | 80 | 200 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП «Сбербанк» | Поперечная | 2000 | 50 | 80 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП «НАСТ» | Вишневая | 2004 | 32 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП "АВС" | Тишанская | 2003 | 50 | 100 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП "АЛЬТЕРНАТИВА" | Пархоменко | 2000 | 50 | 100 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП "НИЖНЕВОЛЖСКТРАНС" | К. Маркса | 2001 | 50 | 100 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП №24 ул. Двинская | Двинская | 2009 | 100 | 150 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП №25 ул. Торговая | Торговая | 2009 | 100 | 150 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП ОАО «ММРГ» | Томская | 1997 | 50 | 80 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП №7 ул. Строителей | Строителей | 1995 | 32 | 32 | 0,6 | 0,0025 |
| ШРП №26 ул. Ленина | Ленина | 2009 | 100 | 150 | 0,3 | 0,0025 |
| ГГРПШ х. Рогожин |  | 2005 | 100 | 100 | 1,2 | 0,6000 |
| ШРП ОАО «Себряковский элеватор» | Крупская | 2003 | 50 | 150 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП 9 этажного жилого дома | Республиканская | 1999 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРПШ ВТМС (ЭТУС) ул. Ленина | Ленина | 2000 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРПШ ЗАО «ВАШ дом» |  | 2001 | 50 | 80 | 0,6 | 0,0025 |
| ГРПШ котельной Государственной налоговой инспекции | Гоголя | 1998 | 32 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРПШ котельной школы №1 и детского дома по ул. Ленина | Ленина | 2004 | 50 | 150 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРПШ «Агрофарт» |  | 1999 | 50 | 50 | 0,6 | 0,0025 |
| ГРПШ ООО «Автодиагностика» | Восточная | 2005 | 25 | 32 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРПШ ООО «Вико» | Тишанская | 2005 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРПШ по ул. Ленина, 179б «ПК Энергия» | Ленина | 2005 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРПШ РКЦ | Поперечная | 1997 | 25 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРПШ ГИБДД | Ленина | 2007 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРПШ ООО «Вико» ул. Краснодарская,5 | Краснодарская | 2006 | 50 | 50 | 0,6 | 0,0025 |
| ГРПШ ул. Сосновая, 9а | Сосновая | 2007 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРПШ ТУЭС ул. Ленина | Ленина | 2004 | 25 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРПШ ул. Вишневая, 86 школа бизнеса | Вишневая | 2006 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРПШ «Жемчужина» ул. Тишанская | Тишанская | 2003 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРПШ ЦРБ | Магистральная | 2001 | 50 | 80 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРПШ ДРСУ-5 | Рубежная | 1997 | 80 | 80 | 0,3 |  |
| ГРПШ ЗАО «Автоколонна №1297» | Восточная | 2010 | 25 | 32 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП МУП ЖКХ на территории АБЗ | Ленина | 1999 | 25 | 32 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП УЖКХ, ул. Пархоменко | Пархоменко | 1999 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП ул. Пархоменко,2а | Пархоменко | 2000 | 50 | 80 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРПШ на АБЗ ДСУ-2 ул. Тишанская | Тишанская | 2005 | 150 | 150 | 0,3 | 0,1000 |
| ГРПШ ООО «Грузовичок» ул. Тишанская | Тишанская | 2006 | 32 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП №14 пос. Подгорный зона Б | Славянская | 1998 | 50 | 100 | 0,6 | 0,0025 |
| ШРП №17 ул. Боровая | Боровая | 1999 | 50 | 100 | 0,6 | 0,0025 |
| ШРП №18 ул. Березовая | Березовая | 2000 | 50 | 100 |  | 0,0025 |
| ШРП №19 ул. А. Невского | А. Невского | 2001 | 50 | 100 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП №20 ул. Светлогорская | Светлогорская | 2001 | 50 | 150 | 0,6 | 0,0025 |
| ШРП №21 ул. Окольничная (п. Откормсовхоз) | Окольничная | 2001 | 80 | 100 | 0,6 | 0,0025 |
| ШРП животноводческого комплекса ООО «Вико» | п. Новостройка | 2004 | 50 | 80 | 0,6 | 0,0025 |
| ШРП котельной ж/д ул. Ленина 177а | Ленина | 2001 | 25 | 65 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП котельной ОАО «Сельхозхимия» ул. Ленина | Ленина | 2002 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП котельной ПК «Бодрость» ул. Тургеневская,9 | Тургеневская | 2003 | 25 | 25 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП ОАО «Михайловский МСК» | Виноградный | 2001 | 32 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП ООО «Газстрой» | Вишневая | 2001 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП ООО «Нижневолжсэлектромонтаж» | Вишневая | 2001 | 50 | 80 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП ООО «Прогресс-2» ул. Тишанская | Тишанская | 2003 | 32 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП РУПС | Ленина | 2002 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП ООО «Прогресс» ул. Восточная | Восточная | 1998 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП №15 Крановый завод | Тульская | 1999 | 50 | 100 | 0,3 |  |
| ШРП №11 к трем жилым домам | Речная | 1997 | 50 | 80 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП №8 ул. Мелиораторов | Мелиораторов | 2000 | 50 | 150 | 0,6 | 0,0025 |
| ШРП ГО УПП ВОС | Речная | 2006 | 80 | 80 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП «Примак» | Восточная | 2004 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП «Автомир» ул. Фрунзе,105д | Фрунзе | 2008 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП АБЗ МУП «Зеленое хозяйство» | Ленина | 2000 | 80 | 100 | 0,3 | 0,0350 |
| ШРП «Милна» | Фрунзе | 2001 | 32 | 32 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП Очистные сооружения |  | 1986 | 50 | 150 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП АБЗ ДРСУ-5 | Ленина | 1989 | 80 | 80 | 0,3 | 0,0040 |
| ШРП ЗАО «Сельхозтехника» | Ленина | 2008 | 50 | 100 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП ООО «Торг» | Леваневского | 2008 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП ИП Сергучев (маг. 070) | Краснодарская | 2008 | 50 | 50 | 0,6 | 0,0025 |
| ШРП «Новый дом» | Крановая | 2005 | 50 | 50 | 0,6 | 0,0025 |
| ШРП «Цеминвест» | Тишанская | 2005 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП ИП Кириченко | Западный | 2007 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП СМАРТС GSM | Белорусская | 2007 | 25 | 25 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП ООО «Исток» ул. Свободы,172а | Свободы | 2008 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП ИП Артюшков ул. Восточная,22б | Восточная | 2008 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП РОСТО | Западный | 2008 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП ИП Донецков | Томская | 2008 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП РГР ул. Вишневая | Вишневая | 2009 | 50 | 100 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП ИП Кривонос | Карельская | 2009 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП «Лидер» | Западный | 2009 | 50 | 80 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП спортивный комплекс | Восточная | 2009 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП ООО «Соллинг» | Центральный | 2010 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП ООО «Себряковская мельница» | Крупская | 2007 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП №27 (замена ГРП1 ул. Ленина на ШРП) | Ленина | 2010 | 100 | 150 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП Комбикормовый завод |  | 1995 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРУ Хлебокомбинат | Вишневый | 1983 | 80 | 80 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП Мельзавод | Крупская | 1974 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРУ Мельзавод | Крупская | 1974 | 80 | 150 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП ПУ-51 | Пархоменко | 1981 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРУ ж/д вокзал | Вокзальная | 1993 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРУ Водоканал |  | 1983 | 125 | 125 | 0,3 | 0,0025 |
| ГРУ ДСУ-2 | Ленина | 1983 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП ДСУ-2 | Тишанская | 2005 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП ул. Новороссийская,2 | Новороссийская | 2010 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП ОАО «МСК Михайловский» | Виноградный | 2010 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП ООО «Светла» | Западный | 2010 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП ул. Обороны,87 | Обороны | 2011 | 100 | 150 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП ул. Парковая,12А | Парковая | 2011 | 50 | 80 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП МУЗ «Михайловская станция скорой помощи» | Ленина | 2011 | 50 | 50 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП проезд Западный,2 | Западный | 2011 | 32 | 32 | 0,3 | 0,0025 |
| ШРП (жилой массив ул. Самарская, ул. Вяземская) | Самарская | 2011 | 50 | 80 | 0,3 | 0,0025 |

4.4.2. Мероприятия по реализации программы комплексного развития инфраструктуры газоснабжения

Таблица 21

| № | Наименование мероприятия | Наименование показателя, единицы измерения | Количественные показатели | Объемы финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Млн. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Газификация Микрорайона №3А | млн. руб. | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,3 |  |  |  | 62,3 |
| 2 | Газификация Микрорайона №4 | млн. руб. | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,0 |  |  |  | 73,5 |
| 3 | Газификация кварталов жилой застройки, ограниченных ул. Котовского, ул. Томская, пер. Западный, ул. 2-я Краснознаменская | млн. руб. | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |  |  |  | 50,4 |
| 4 | Газификация жилого комплекса «Южный» | млн. руб. |  |  |  |  |  |  | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 60,6 |
| 5 | Газификация квартала комплексной малоэтажной застройки по ул. Саратовская | млн. руб. | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 |  |  |  | 14,7 |
| 6 | Газификация микрорайона Подгорный(стр.) | млн. руб. | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,6 |  |  |  | 26,6 |
| 7 | Газификация жилого района «Западный» | млн. руб. |  |  |  |  |  |  | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 22,5 |
| 8 | Газификация жилого района Большой Лог-1 (на территории бывшейптицефабрики) | млн. руб. |  |  |  |  |  |  | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 17,01 |
| 9 | Газификация кварталов жилой засиройки по пр. Западный | млн. руб. |  |  |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5,4 |

Таблица 22

Распределение финансирования мероприятий по годам

| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, т.р. | 37900 | 37900 | 37900 | 37900 | 37900 | 38000 | 35170 | 35170 | 35170 | 333010 |

4.5. Комплексное развитие систем электроснабжения

4.5.1. Анализ существующей организации систем электроснабжения

Вследствие длительной эксплуатации линий электропередач (ЛЭП), техническое состояние линий  городского округа город Михайловка оценивается как неудовлетворительное: имеются деревянные опоры с высокой степенью загнивания, из-за малого сечения проводов и большой протяженности сетей, падение напряжения в конце линий имеет значение, близкое к недопустимому. Имеющиеся кабельные линии эксплуатировались без капремонта в течение длительного периода времени, как следствие наблюдается старение изоляции в связи с химической активностью грунта, имеется большое количество соединительных муфт. Линии малого сечения неспособны удовлетворять в полном объеме растущую загрузку сетей.

Отсутствует автоматическое регулирование напряжения на подстанциях, что приводит к нарушениям норм качества электроэнергии, жалобам потребителей и материальному ущербу из-за недоотпуска электроэнергии. Возникают значительные затраты связанные с необходимостью регулирования напряжения на своих многочисленных трансформаторных подстанциях и компенсации ущерба потребителям за вышедшую из строя бытовую технику.

Таблица 23

Общие сведения

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| Собственник электрических сетей | Михайловскием электрические сети (Филиала ОАО «МРСК- Юга»-«Волгоградэнерго») Михайловские межрайонные электрические сети (ОАО «Волгоградоблэлектро») |
| Обслуживающие организации | Михайловские электрические сети (Филиала ОАО «МРСК- Юга»-«Волгоградэнерго») Михайловские межрайонные электрические сети (ОАО «Волгоградоблэлектро») |
| Количество РП, шт | 8 |
| Количество ТП, шт | 129 |
| Протяженность линий электропередач, км | воздушных линий 10 кВ – 84,713 км кабельных линий 10 кВ – 52,902 км воздушных линий 0,4кВ – 221,507км кабельных линий 0,4 кВ – 42,621км Всего: 401,743 км |

Таблица 24.

Основные показатели электроснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери в сетях, % (технологические) | % | 19,55 | 19,86 | 19,16 | 18,3 |
| Количество претензий на качество услуг в год | шт. | 10 | 6 | 4 | 4 |
| % охвата потребителей приборами учёта | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| % подаваемой мощности, регистрируемый приборами учёта | % | 99 | 100 | 100 | 100 |
| % удовлетворения заявок на установку приборов учёта в домохозяйствах (если ОКК осуществляет установку | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Среднегородское потребление в сутки | МВт·час | 254,6 | 267,4 | 267,2 | 267,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недоотпуск электроэнергии за год: (среднесуточное потребление на участке)* (время устранения аварии на участке) | МВт·час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество аварий вгод | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность 1 аварии (время аварии) | час. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень удовлетворения требованиям стандартов по качеству % (может быть более 100%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собираемость платежей за услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.5.2. Характеристики источников электроснабжения.

Электроснабжение потребителей городского округа город Михайловка

Электроснабжение потребителей городского округа город Михайловка осуществляется от подстанций: 110/10 кВ «Михайловская», находящейся в северной части г. Михайловка; 35/10кВ «Пищевая»; 110/35/10кВ «Себряковская», расположенной в западной части города;  110/10кВ «Сидорская», расположенной восточнее города Михайловка.

От этих подстанций в городском округе отходит 20 фидеров, напряжением 10 кВ. Для электроснабжения всех потребителей в городском округе город Михайловка имеется 129 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 8 шт.  распределительных пунктов.

Не все потребители городского округа город Михайловка получают качественную услугу «Электроснабжение» вновь построенные жилые районы не обеспечены резервным вторым питанием (закольцовка).

Сведения о дислокации ТП и распределительных устройств филиала Михайловские межрайонные электрические сети ОАО «Волгоградоблэлектро» приведены в таблице 25.

Таблица 25

| Сведения о дислокации трансформаторных подстанций и распределительных устройств на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области |
| --- |
| № п.п. | Наименование объекта (подстанции, КРН, РП) | Диспетчерский номер | Адрес места установки |
| 1 | ТП | 142 | Ул.2 Красознаменская 57 а |
| 2 | ТП | 172 | Ул.Загорская 16 |
| 3 | ТП | 87 | Ул.Свобода |
| 4 | ГКТП | 61 | Пер.Казачий |
| 5 | ТП | 30 | Пос.Звездный |
| 6 | ГКТП | 144 | Ул.Саратовская-25Октября |
| 7 | ГКТП | 171 | Пос.Подгорный |
| 8 | ГКТП | 167 | Ул.Свобода |
| 9 | ГКТП | 177 | Ул.Крупская |
| 10 | ТП | 178 | Ул.Строителей 16 |
| 11 | КТП | 26 | Ул.Коммуны-Украинская |
| 12 | ГКТП | 121 | Ул,Ковыльная |
| 13 | ГКТП | 119 | Ул.Цилковского-Тишанская |
| 14 | КТП | 106 | Ул.Урицкого |
| 15 | КТП | 67 | ул..Телевизионная 1 |
| 16 | КТП | 72 | Ул.Уральская-Пархоменко |
| 17 | КТП | 108 | Ул.Железнодорожная |
| 18 | КТП | 84 | Ул.Циолковского-пер.Донской |
| 19 | ГКТП | 176 | Ул.Гайдара |
| 20 | РП | 4 | Ул.Б.Хмельницкого |
| 21 | КТП | 97 | Ул.Ленина |
| 22 | КТП | 99 | Ул.Топчиева |
| 23 | КТП | 44 | Тер.СХТ ул.Калинина |
| 24 | КТП | 105 | Тер.Телевышка |
| 25 | КТП | 81 | Ул.Крупская |
| 26 | КТП | 98 | Жил.городок |
| 27 | КТП | 102 | Ул.Целинная-Онежская |
| 28 | РП | 2 | Ул.Магистральная |
| 29 | КТП | 122 | База ММЭС |
| 30 | КТП | 101 | Ул.Урицкого-О.Кошевого |
| 31 | КТП | 1 | Ул.Пролетарская |
| 32 | КТП | 22 | Тер.Элеватора |
| 33 | КТП | 49 | Ул.Матросова |
| 34 | КТП | 114 | Тер.АТП |
| 35 | КТП | 55 | Ул.Фрунзе-Народная |
| 36 | ТП | 59 | Ул.Фрунзе-Блинова |
| 37 | РП | 4 | Ул.Б.Хмельницкого |
| 38 | ГКТП | 154 | Ул.Целинная-Октябрьская |
| 39 | РП | 10 | Ул.Торговая- 60а |
| 40 | КТП | 160 | Ул.Одесская |
| 41 | ГКТП | 146 | Ул.Двинская |
| 42 | ГКТП | 147 | Ул.Московская |
| 43 | КТП | 17 | Ул.Ленина-Коммуны |
| 44 | РП | 1 | Ж.д.переезд.Северный |
| 45 | ТП | 79 | УЛ.Тишанская 39 в |
| 46 | КТП | 48 | Ул.А.Матросова |
| 47 | КТП | 42 | Ул.Комсомольская |
| 48 | КТП | 27 | Ул.Миронова |
| 49 | КТП | 4 | Ул.Балочная |
| 50 | КТП | 104 | Ул.Сосновая |
| 51 | ТП | 10 | Ул.Крупская 140 а |
| 52 | ТП | 74 | Ул.Джержинского 93 в |
| 53 | ТП | 9 | Ул.Крупская 132 в |
| 54 | ТП | 20 | п/лагерь «Ленинец» |
| 55 | ТП | 151 | Ул.Поперечная 16а |
| 56 | ТП | 18 | Ул.Чурюмова 45а |
| 57 | ТП | 15 | Ул.Гоголя 29 а |
| 58 | ТП | 45 | Ул.Ленина»191 б |
| 59 | ТП | 50 | Ул.Народная- 108 б |
| 60 | ТП | 75 | Ул.Себряковская-Линейная |
| 61 | ТП | 54 | Ул.П.Морозова 51 а |
| 62 | ТП | 82 | Ул.Коммуны 46 б |
| 63 | ТП | 115 | Ул.Двинская 1б |
| 64 | ТП | 130 | Ул.Себровская 23б. |
| 65 | ТП | 46 | Ул.Ленина 176 ж |
| 66 | ТП | 143 | Ул.Республиканская 54а |
| 67 | ТП | 8 | Ул.Мелиораторов 9а |
| 68 | ТП | 140 | Ул.Леванского 2б |
| 69 | ТП | 32 | Ул.Магистральная 5а |
| 70 | ТП | 34 | Ул.Мичурина 24а |
| 71 | ТП | 35 | Ул.Серафимовича 5б |
| 72 | ТП | 37 | Ул.Некрасова 16 б |
| 73 | ТП | 94 | Ул.Оборона 69 а |
| 74 | ТП | 77 | Ул.Пирогова 79 б |
| 75 | ТП | 132 | Ул.Пархоменко 2ж |
| 76 | ТП | 112 | Ул.Республиканская 28Б |
| 77 | ТП | 139 | Ул.Украинская 70б |
| 78 | ТП | 125 | Ул.Обороны 134 а |
| 79 | ТП | 100 | Ул.Обороны 53 а |
| 80 | ТП | 62 | Ул.Республиканская 24 а |
| 81 | ТП | 38 | Ул.Некрасова 28 а |
| 82 | ТП | 175 | Ул.Некрасова 1 в |
| 83 | ТП | 113 | Ул.2 Краснознаменская 53 а |
| 84 | ТП | 6 | Ул.Крупская 97 ж |
| 85 | ТП | 134 | Ул.Поперечная 18 а |
| 86 | ТП | 118 | Ул.Щорса 2 а |
| 87 | ТП | 86 | Ул.Тишанская 27 а |
| 88 | ТП | 174 | Ул.Маяковского 1а |
| 89 | ТП | 36 | Ул.Коммуны 172 а |
| 90 | ТП | 39 | Тер.парка культуры и отдыха им.Смехова |
| 91 | ТП | 157 | Ул.Магистральная 5б |
| 92 | ТП | 103 | Ул.Энгельса 23 а |
| 93 | ТП | 111 | Ул.Республиканская 36б |
| 94 | ТП | 23 | Ул.Линейная 15 а |
| 95 | ТП | 24 | Ул.Энгельса 1 бр |
| 96 | ТП | 29 | Ул.Коммуны158 а |
| 97 | РП | 6 | ул.Телевизионная 5 а |
| 98 | ТП | 43 | Ул.Чурюмова- 104 а |
| 99 | ТП | 25 | Ул.Энгельса 1а |
| 100 | ТП | 110 | Ул.Республиканская 34 в |
| 101 | ТП | 52 | Ул.Морозова 35б |
| 102 | ТП | 64 | Ул.Энгельса 12 б |
| 103 | ТП | 53 | Ул.Новоросиийская 1 а |
| 104 | ТП | 41 | Ул.Обороны 120 а |
| 105 | ТП | 89 | Ул.Обороны |
| 106 | ТП | 69 | Ул.Коммуны-Некрасова |
| 107 | РП | 7 | Ул.2 Краснознаменская (телеателье) |
| 108 | ТП | 133 | Гостиница"Медведица" ул.2 Краснознаменская |
| 109 | ТП | 152 | Новостройка ул.Крупская-Топчиева |
| 110 | ТП | 145 | Элеватор |
| 111 | ТП | 138 | Районная школа №5 Энгельса 22 |
| 112 | ТП | 148 | Ул.Парковая, Подгорная |
| 113 | ТП | 131 | Ул.Ленина |
| 114 | ТП | 165 | Ул.Серафимовича АПК «Афины-Волга» |
| 115 | ТП | 137 | Ул.Обороны у пруда |
| 116 | ТП | 107 | Этус почта ул.Ленина |
| 117 | ТП | 170 | Ул.Посадская |
| 118 | ТП | 71 | Ул.Поперечная |
| 119 | ТП | 66 | Ул.Республиканская ,26 |
| 120 | ТП | 155 | Ул.Краснознаменская,8 |
| 121 | КТП | 162 | Пер.Брянский-Себрово |
| 122 | КТП | 166 | Пархоменко-Суздальская |
| 123 | КТП | 159 | Ул.Историческая-Авангардная |
| 124 | КТП | 150 | Ул.Пархоменко-Космическая |
| 125 | КТП | 5 | Ул.Комарова |
| 126 | КТП | 156 | Ул.Саратовская Объездная дорога |
| 127 | КТП | 1001 | Откормсовхоз |
| 128 | КТП | 153 | Мехлесхоз |
| 129 | РП | 9 | Ул.П.Морозова |
| 130 | ТП | 136 | Себровская школа |
| 131 | ТП | 116 | Ул.Обороны 67 а |
| 132 | КРН | 2 Л23 и Л28 | Ул.Крупской |

Таблица 26

Баланс мощности (на 01.01.2012 г.)

|  | Источник питания | Установленная трансформаторная мощность, МВт |
| --- | --- | --- |
| п/п |  |  |
|  | ПС |  |
| 1 | 110/35/10кв «Михайловская» | 26,7 |
| 2 | ПС 110/35/10кв «Себряковская» | 8,8 |
|  | ПС 110/35/10кВ "Пищевая" |  |
|  |  | 16 |
| 3 |  |  |
|  | ПС 110/10кВ "Сидорская" |  |
|  |  | 12,6 |

Показатели за 2011 год:

Отпущено эл.энергии в сеть – 100,02 млн. кВт/час

Технические потери – 18,35 млн. кВт/час

В том числе собственные нужды – 1,4 млн. кВт/час

Реализация электроэнергии – 81,66 млн. кВт/час

В том числе хоз.нужды -1,4 млн. кВт/час

Потери коммерческие -0,2 млн. кВт/час

Потери электроэнергии разделены на четыре составляющих:

- технические - составляют 18,3%;

- собственные нужды подстанций - составляют 18,3%;

- инструментальные погрешности измерения - входят в технические потери;

- коммерческие потери  (обусловлены хищениями электроэнергии и другими причинами в сфере организации контроля над потреблением электроэнергии).

4.5.3. Техническое состояние систем

Износ элементов системы электроснабжения

Таблица 27

| Наименование | Износ менее 50% | Износ более 50% |
| --- | --- | --- |
| Здания РП и ТП | 96 | 4 |
| Оборудования РП и ТП | 35 | 65 |
| ВЛ 0,4 кВ | 20,5 | 79,5 |
| ВЛ 6-10 кВ | 46,5 | 54,5 |
| КЛ 0,4 кВ | 69,5 | 30,5 |
| КЛ 6-10 кВ | 33 | 67 |

Разработанные на основании тщательного анализа динамики изменения электропотребления и электрических нагрузок городского округа город Михайловка балансы на период до 2020 г. показывают, что город является дефицитным по мощности.

4.5.4.Динамика роста нагрузок

Таблица 28

| Наименование поселения | Годы | Итого |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Городской округ город Михайловка Р, МВт |  |  | 0,8 | 0,80 | 0,8 | 0,81 | 0,77 | 0,68 | 0,89 | 0,34 | 0,68 | 0,68 | 57,62 |

Система учета электроснабжения включает в себя как квартирные счетчики, так и приборы учета, установленные на ТП и на городских подстанциях 110кВ.   Внедрена автоматизированная система учета и контроля электроэнергии (АСКУЭ) на подстанциях   10кВ.

Таблица 29

Количество приборов учета по городскому округу город Михайловка по состоянию на 01.01.2012 г.

| Потребители | Однофазных, шт | Трехфазные, шт |
| --- | --- | --- |
| Физические лица | 25455 | 1024 |
| Юридические лица | 439 | 1218 |

4.5.5. Расчёт тарифов

Определение тарифов на пользование происходит согласно утвержденной производственной программе на последующий год.

4.5.6. Потенциал развития систем

В настоящее время электрические сети городского округа работают на пределе возможностей. Новые мощности могут быть выделены только в ущерб существующим. Таким образом, строящиеся новые микрорайоны и различные объекты в черте имеющихся сетей испытывают дефицит электроэнергии.

В 2012 году увеличение мощности произойдет в результате подключения здания бизнес-инкубатора по ул.Белорусская, 4-б на 120 кВт; жилого дома по Поперечная, 7-а на 100 кВт; жилого дома по Поперечная, 30  на 102 кВт.

В 2014 году планируется увеличение мощности на 90 кВт в г. Михайловка п. Подгорный  для подключения жилых домов.

В 2015-2020гг году планируется увеличение мощности на 16,8 МВт в результате застройки жилого массива  пос. Подгорный, микрорайонов №3, №4, жилого массива «Большой Лог-1».

Разработанные на основания тщательного анализа динамики изменения электропотребления и электрических нагрузок городского округа город Михайловка, балансы на период до 2020 г. показывают, что город является дефицитным по мощности.

4.5.7. Комплекс мероприятий

Повышение эффективности и надёжности электроснабжения.

Разработанный проект развития электросети, регулярные плановые ремонты и осмотры сети дают возможность повысить эффективность и надежность электроснабжения при инвестиционных вложениях в ее развитие.

Привлечение стратегических инвесторов в электроснабжения.

Модернизация системы электроснабжения, дающая реальный экономический эффект на вложенные инвестиции, ответственное отношение к своевременным платежам в основной массе потребителей услуг, государственные дотации и инвестиции в ЖКХ делают эту сферу достаточно привлекательной к инвестиционным вложениям частного бизнеса и могут привести к привлечению стратегических инвесторов.

Модернизация системы электроснабжения.

Работа существующих городских подстанций в форсированном режиме, отсутствие свободных мощностей, ненадежная схема электроснабжения города: большие перепады напряжения на магистральных линиях, отсутствие закольцовки магистральных линий, высокая степень износа оборудования, как на распределительных, так и на трансформаторных подстанциях, высокая степень износа существующих воздушных ЛЭП, ведущих к поселкам, высокая степень износа кабельных линий, превышение срока эксплуатации деревянных опор ЛЭП - вышеперечисленные факторы являются причиной снижения надежности, качества, эффективности существующей системы электроснабжения и требуют ее модернизации. Проведению модернизации способствует поддержка государственных органов власти через дотации и инвестиции, а также интерес частных инвесторов к сфере ЖКХ.

Имеющийся потенциал электросетей, разработанный проект развития сети дает возможность решить проблемы и компенсировать угрозы, возникающие от перечисленных факторов, при наличии инвестиционных вложений на модернизацию и развитие электросетей.

Зависимость от инвестиционных затрат развития электроснабжения

Текущее состояние электроснабжения городского поселения и внешние угрозы, повышающие риски бесперебойного и эффективного электроснабжения требуют больших инвестиционных вложений в их модернизацию и могут явиться существенным ограничением в развитии системы электроснабжения.

4.5.8. График реализации мероприятий

Таблица 30

млн. руб.

| Наименование мероприятия | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство ТП-10/0,4кВ.ЛЭП- 10/0,4 кВ, п. Подгорный | 13,56 |  |  | 13,56 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 Себряковская и ПС 35/10 Пищевая, РП-ТП-2х630 кВА с кабельными вводами для создания технической возможности технологического присоединения новостроек в мкр 4 (I очередь), | 42,2 |  |  |  | 15,12 | 27,08 |  |  |  |  |
| Строительство ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-10/0,4 кВ для электроснабжения п. Подгорны | 23,1 |  |  |  | 3,22 |  | 4,44 | 3,12 | 8,15 | 4,17 |
| Строительство ТП-10/0,4кВ.ЛЭП- 10/0,4 кВ, квартал комплексной малоэтажной застройки по ул. Саратовская | 9,24 |  |  |  |  |  | 9,24 |  |  |  |
| Строительство ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-10/0,4 кВ для электроснабжения микрорайона №4 | 12,52 |  |  |  |  |  |  | 12,52 |  |  |
| Строительство ТП-10/0,4кВ.ЛЭП- 10/0,4 кВ, ж.р. «Большой Лог-1» | 27 |  |  |  |  |  |  | 10 | 8 | 9 |
| Итого по разделу электроснабжение | 127,62 | - | - | 13,56 | 18,34 | 27,08 | 13,68 | 39 | 16,15 | 13,17 |

4.5.9.Оценка экономической эффективности

Базовые предпосылки расчетов

В данной программе объемы затрат по мероприятиям рассчитаны ориентировочно. При формировании инвестиционных и производственных программ необходимо проведение более детальных расчетов затрат и эффектов. Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет получить по результатам энергетических обследований соответствующих объектов. Соответственно представленные расчеты в данном разделе следует рассматривать как укрупненные.

Для каждого из рассматриваемых мероприятий раздела были рассчитаны элементы для последующего расчета экономических эффектов:

- величина инвестиций;

- изменение доходов организаций коммунального комплекса (ОКК); изменение затрат на топливно-энергетический комплекс; изменение эксплуатационных затрат;

- чистый денежный поток от реализации мероприятия.

Эффективность всего раздела теплоснабжения характеризуется простым сроком окупаемости, чистым денежным потоком и экономической внутренней нормой доходности.

При расчете внутренней нормы прибыли проекта используется ставка дисконтирования 12%.

Затраты на реализацию мероприятий в системах электроснабжения

Суммарные затраты на реализацию мероприятий в 2012-2020 гг. составляют 127,62 млн.руб. Затраты по периодам приведены в таблице 30.

Затраты раздела при расчете экономического эффекта не включают непредвиденных расходов, связанных с ростом цен и пересмотром технических параметров мероприятий. Данные корректировки учитывались при суммарной оценке затрат по программе.

Экономический эффект

Экономический эффект по рассматриваемым мероприятиям достигается за счет:

- дополнительных доходов ОКК;

- экономии затрат на ТЭР;

- экономии затрат на эксплуатацию и ФОТ.

Основной эффект в 2012-2020 гг. формируется за счет экономии затрат на ТЭР. В абсолютных величинах ежегодная экономия достигает 2 млн. руб. в год.

Таблица 33

Распределение финансирования мероприятий по годам

| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, т.р. | - | - | 13560 | 18340 | 27080 | 13680 | 39000 | 16150 | 13170 | 140980 |

4.6. Сбор и утилизация ТБО

Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) отходов ТБО

4.6.1. Анализ существующей ситуации

Приоритетным нормативным документом по регулированию деятельности по обращению с отходами производства и потребления является Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Источниками образования твердых бытовых и приравненных к ним отходов являются: население, учреждения общественного назначения и промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования.

Очистка территории города - одна из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды.

Свалка-полигон городского округа город Михайловка Волгоградской области является объектом размещения отходов производства и потребления. Полигон ТБО  городского округа город Михайловка расположен в 15 км от города Михайловка, в Михайловском районе Волгоградской области, на землях поселений в 1,5 км по направлению на запад от ориентира п. Отрадное. Ближайший водный объект, река Медведица, находится на расстоянии 6 км. Ближайшая автодорога, трасса Михайловка - Серафимович, находится на расстоянии 1,2 км. Вдоль трассы проходит лесополоса. Занимаемая площадь полигона 10 га. Полигон городского округа город Михайловка введен в эксплуатацию с 1966 года. Правовым основанием являются: акт выбора земельного участка под городскую свалку от 12 июля 1966 года и Решение исполкома Михайловского районного Совета депутатов трудящихся Волгоградской области № 12/324 от 28 июля 1966 года «Об отводе земли Михайловскому горсовету под городскую свалку». В 1992 году Государственный проектно-изыскательный институт «ТРАКТОРОПРОЕКТ» по договору № 09-12 от 6 мая 1992 года разработал схему санитарной очистки и уборки г. Михайловка Волгоградской области. В 2007 году городской полигон был передан в собственность Городскому округу город Михайловка Волгоградской области –Свидетельство о государственной регистрации права, дата выдачи 29.12.2007 года, кадастровый номер: 34:16:11 00 06:0014 о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29 декабря 2007 года сделана запись регистрации № 34-34-06/039/2007-37.  Городской полигон был передан в аренду МУП «Жилищное хозяйство» - договор аренды № 13607 от 21.05.2008года. Оценка заполнения объекта 90%. Количество мусороуборочных точек у жилых домов, муниципальных учреждений и предприятий 302 шт. Количество перевозчиков ТБО 18 единиц.

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к Хоперско-Бузулукской денудационно-аккумулятивной равнины позднеплейстоценового возраста, в районе распространения лессовых пород, подстилаемых водно-ледниковыми отложениями. Рельеф территории характеризуется абсолютными  отметками 114,45 - 106,1 м.

Геологическое строение территории до глубины 20,0 м включает отложения четвертичной системы:

  - Техногенные образования – суглинистый грунт, с включениями бытового и строительного мусора (до 50%), бытовой мусор, толщина образований 0,0-6,0м;

  - Современные элювиально-делювиальные отложения – суглинки желтовато-коричневые, твердые, макропористые, с включениями карбонатов, распространены в северно-западной части площадки, толщина слоя 0,0-6,0м;

  - Вернехнечетвертичные водно-ледниковые отложения – глины, пески: глины-буровато-корчневые, желтовато-коричневые, с линзами суглинка и песка, с включениями карбонатов; пески – желтовато-коричневые, средней крупности, маловлажные и насыщенные водой, с включениями щебня, иногда валунов карбонатных пород, вскрытая толщина отложений до 11.5 м;

  - Среднечетвертичные ледниковые отложения – глины буровато-коричневые, коричневые, с линзами суглинка, в включениями карбонатов, вскрытая толщина слоя 12.6 м.

Подземные воды вскрыты в четвертичных отложениях на глубине 17,20-11,15 м (абс.отметка 101,25-92,7 м), водовмещающими грунтами служат верхнечетвертичные пески и песчаные прослои в среднечетвертичных глинах днепровского горизонта. Положение уровня грунтовых вод не является постоянным, а подвержено сезонным колебаниям. Питание водоносного горизонта происходит за счет бокового подтока со стороны водораздела. Разгрузка происходит в долину р. Медведица.

Таблица 34

Анализ основных показателей

| Год | Заключены договора, шт | Размещено отходов 4-5кл. опасности на свалке, (м3) |
| --- | --- | --- |
|  | Вывоз и размещение | Прием и размещение (самовывоз) | Вывоз и размещение | Прием и размещение (самовывоз) |
| 2009 | 9889 | 119 | 87900 | 30000 |
| 2010 | 10894 | 126 | 98500 | 24900 |
| 2011 | 9800 | 120 | 91761 | 6900 |

4.6.2. Динамика тарифов на услуги по вывозу и размещению ТБО

Таблица 35

| Наименование показателя | 2009 год (руб/1м3) | 2010 год (руб/1м3) | 2011 год (руб/1м3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сбор, вывоз и размещение отходов ТБО |  |  |  |
| - муниципальные учреждения/ население | 137,16/137,16 | 203,54/152,25 | 223,91/167,47 |
| - сторонние организации | 137,16 | 203,54 | 223,91 |
| - частные жилые дома | 28,58 руб./1чел. в месяц | 38 руб./1чел. в месяц | 41,80 руб./1чел. в месяц |

4.6.3. Сооружение системы утилизации (захоронения) ТБО. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Таблица 36

| Тип объекта размещения отходов | Год ввода в эксплуата- цию | Площадь объекта, га | Объем накопленный ТБО за 2008/2009 гг. (тыс. м3) | Объем накопленный ТБО за 2010/2011 гг. (тыс. м3) | Тип отходов | Высота складирова- ния отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигон твердых коммунальных отходов | 1966 | 10 | 110,1/117,9 | 123,4/91,8 | ТБО и приравненные к ним отходы |  |

За период 2005-2011 гг. на свалку-полигон завезено 550,5 тыс. м3 отходов.

Отходы на свалке-полигоне складируются на грунт с соблюдением условий, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы прилегающих участков, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению болезнетворных микроорганизмов. На объекте размещения отходов производится уплотнение ТБО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу площади сооружения и обеспечивающее экономное использование отведенного земельного участка. Практически все работы на полигоне по складированию, уплотнению, изоляции ТБО механизированы.

В городском округе город Михайловка состояние окружающей среды, несмотря на проводимые мероприятия по ее улучшению, остается неудовлетворительным. В частности:

  - в границах городского округа существует значительное количество несанкционированных свалок. Их ликвидация затрудняется нехваткой мусороуборочного транспорта;

  - отсутствует пункты приема вторичных материалов, что существенно увеличивает нагрузку на заполняемость свалки-полигона  и приводит к загрязнению улиц;

  - существует острая проблема нехватки урн, особенно в местах общественного пользования;

  - необходимо обустроить новые контейнерные площадки и привести в соответствие с экологическими и санитарными требованиями уже существующие.

4.6.4. Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) ТБО.

Мощность объекта в среднем составляет 113,2 тыс. м3/год

4.6.5. Потребители

Потребителями услуг по вывозу ТБО являются:

- население, проживающее в многоквартирных домах заключающие договора на оказание данной услуги с управляющими компаниями либо с ТСЖ, а также проживающие в домах частного сектора и заключающие договора непосредственно с мусоровывозящей компанией;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели;

- муниципальные учреждения.

4.6.6. Проблемы эксплуатации объектов в разрезе: надежность, качество, экологические требования.

1.Существующая в настоящее время свалка-полигон соответствует не всем экологическим требованиям;

2. Не проводится мониторинг состояния окружающей среды в соответствии с требованиями природоохранного законодательства (мониторинг должен проводится ежегодно, а на данном объекте он проводился лишь один раз в 2008 году);

3. Необходимость проведения реконструкции данного объекта размещения отходов согласно рабочего проекта «Реконструкция свалки-полигона для городского округа город Михайловка Волгоградской области».

4.6.7. Перечень мероприятий

В целях повышения эффективности системы санитарной очистки города от твердых бытовых отходов программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие мероприятия:

  - Обеспечение выполнения работ по модернизации существующей свалки-полигона ГО г. Михайловка для размещения ТБО. Выполнение работ в соответствии с результатом проведенного внешнего аудита (в том числе строительство наблюдательных скважин, дезбарьера, разработка и согласование проектной документации, рекультивация отработанной части действующей свалки).

  - Оформиление в установленном порядке пакет разрешительной документации на эксплуатацию свалки-полигона.

  - Обеспечение контроля за воздействием свалки-полигона ГО г. Михайловка на состояние окружающей среды (заключить договор со специализированной организацией на проведение мониторинга состояния ОС и санитарным нормам, согласно природоохранного законодательства).

  - Централизованное финансирование проектной документации и строительства современного Полигона по приему и переработке отходов.

  - После ввода в эксплуатацию нового полигона, выполнение работ по рекультивации все площади городской свалки с предъявлением государственным контролирующем органом.

  - Привлечение предпринимателей к селективному сбору ТБО с городских площадок сбора отходов.

  - Приведение в соответствие с экологическими и санитарными нормами всех существующих площадок для сбора ТБО. При необходимости обустроить новые (решение вопроса по отводу земель на площадки по сбору ТБО, по изготовлению и ремонту унифицированных емкостей).

4.6.8. Мероприятия по реализации программы комплексного развития системы сбора и утилизации ТБО

Таблица 37

| № | Наеменование мероприятий | Наименование показателя, единица измерения |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6.1 | Обеспечить выполнение работ по модернизации существующей свалки-полигона городского округа город Михайловка для размещения ТБО. Выполнить работы в соответствии с результатом проведенного внешнего аудита (в том числе строительство наблюдательных скважин, дезбарьера, разработка и согласование проектной документации, рекультивация отработанной части действующей свалки. | млн. руб. | - | - | 43,8 | 11,0 | 32,1 | _ | _ | _ | _ | 86,9 |
| 6.2 | Оформить в установленном порядке пакет разрешительной документации на эксплуатацию свалки-полигона. | млн. руб. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1,6 |
| 6.3 | Обеспечить контроль за воздействием свалки-полигона ГО г. Михайловка на состояние окружающей среды (мониторинг проводится ежегодно) | млн.руб/год | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,0 |
| 6.4 | Строительство производственного комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов | млн.руб | - | - | _ | _ | _ | 2 | 29,1 | _ | _ | 31,1 |

Таблица 38

Распределение финансирования мероприятий по годам

| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, т.р. | 600 | 600 | 44400 | 11200 | 32300 | 2200 | 29300 | 200 | 200 | 121000 |

Раздел 5.

5.1. Механизм реализации Программы

Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка.

Исполнители программы осуществляют:

- подготовку ежегодной информации о расходовании средств, направленных на реализацию программы;

- подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации программы;

- подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в программу;

- контроль над эффективным использованием средств на реализацию мероприятий программы.

Раздел 6

6.1. Ресурсное обеспечение Программы

Таблица 39

Финансовые затраты на выполнение мероприятий по программе

| Отрасль | Затраты по годам, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| Водоснабжение и водоотведение | 9500 | 11000 | 15000 | 23500 | 28000 | 32500 | 34500 | 36500 | 49596 | 240096 |
| Теплоснабжение | 28000 | 30000 | 32000 | 155000 | 188000 | 240000 | 280000 | 288000 | 379840 | 1620840 |
| Газоснабжение | 37900 | 37900 | 37900 | 37900 | 37900 | 38000 | 35170 | 35170 | 35170 | 333010 |
| Электроснабжение | - | - | 13560 | 18340 | 27080 | 13680 | 39000 | 16150 | 13170 | 140980 |
| Утилизация ТБО | 600 | 600 | 44400 | 11200 | 32300 | 2200 | 29300 | 200 | 200 | 121000 |
| ИТОГО | 76000 | 79500 | 142860 | 245940 | 313280 | 326380 | 417970 | 376020 | 477976 | 2455926 |

Финансирование программы осуществляется за счет средств внебюджетных источников.

Раздел 7

7.1. Организация управления реализацией Программы и контроль хода ее исполнения

Исполнителями Программы - организациями жилищно-коммунального комплекса городского округа город Михайловка ежегодно предоставляется информация в отдел по обеспечению жизнедеятельности города Администрации городского округа город Михайловка о реализации Программы в срок до  20 января месяца, следующего за отчетным годом. Отдел по обеспечению жизнедеятельности города Администрации городского округа город Михайловка контролирует, анализирует выполнение основных мероприятий программы и предоставляет отчет о ходе реализации Программы ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, в отдел экономики и потребительского рынка администрации городского округа  город Михайловка. Контроль хода реализации мероприятий программы осуществляется Комитетом по ЖКХ Администрации Волгоградской области,  ГУ "Волгоградский центр энергоэффективности".

Раздел 8

8.1. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Реализация мероприятий программы позволит: - уменьшить уровень износа основных фондов; - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования городской округ город Михайловка; - обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей городского округа город Михайловка.

Раздел 9

9.1. Оценка эффективности реализации программных мероприятий. Технико-экономическое обоснование

Социально-экономическая эффективность и последствия реализации программы заключается в следующем:

- повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям;

- повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Михайловка;

- обеспечение полным комплексом качественных жилищно-коммунальных услуг объектов жилищного фонда городского округа город Михайловка.

В Генеральном плане развития города определены основные параметры развития городского округа город Михайловка: перспективная численность населения, объемы нового строительства и реконструкции жилищного фонда и объектов обслуживания, определены необходимые объемы для всех видов строительства на территории городского округа.

В связи со строительством новых жилых комплексов возникает необходимость прокладки новых инженерных коммуникаций, а значит, вырастает потребление энергетических ресурсов.

План мероприятий программы разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса муниципального образования, на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

Содержание

Раздел 1.

1.1. Паспорт программы

Раздел 2.

2.1. Обоснование Программы

2.2. Характеристика муниципального образования  городской округ город 	Михайловка

2.2.1. Показатели жизнедеятельности

2.2.2. Основные показатели демографической ситуации

2.2.3. Трудовые  ресурсы

2.2.4. Уровень жизни населения

2.2.5. Показатели сферы ЖКХ

2.2.6. Доходы бюджета городского округа город Михайловка

2.2.7. Показатели сферы промышленного производства

2.2.8. Показатели в сфере предпринимательской деятельности

Раздел 3.

3.1.  Цели и задачи Программы

Раздел 4.

4.1. Перечень и характеристика мероприятий Программы

4.2. Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения

4.2.1. Анализ существующей организации систем

4.2.2. Мероприятия комплексного развития систем инфраструктуры

водоснабжения и водоотведения

4.3. Комплексное развитие систем теплоснабжения

4.3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

4.3.2. Мероприятия комплексного развития систем инфраструктуры

теплоснабжения

4.4. Комплексное развитие систем газоснабжения

4.4.1. Анализ существующей организации систем газоснабжения

4.4.2. Мероприятия по реализации программы комплексного развития 	инфраструктуры газоснабжения

4.5. Комплексное развитие систем электроснабжения

4.5.1. Анализ существующей организации систем электроснабжения

4.5.2. Характеристики источников электроснабжения. Электроснабжение 	потребителей городского округа город Михайловка

4.5.3. Техническое состояние систем. Износ элементов системы 	электроснабжения

4.5.4. Динамика роста нагрузок

4.5.5. Расчёт тарифов

4.5.6. Потенциал развития систем

4.5.7. Комплекс мероприятий

4.5.8. График реализации мероприятий

4.5.9.Оценка экономической эффективности

4.5.10. Затраты и эффекты по мероприятиям раздела

4.6. Сбор и утилизация ТБО. Комплексное развитие системы утилизации 	(захоронения) отходов ТБО

4.6.1. Анализ существующей ситуации

4.6.2. Динамика тарифов на услуги по вывозу и размещению ТБО

4.6.3. Сооружение системы утилизации (захоронения) ТБО. Характеристика 	технологического процесса и техническое состояние оборудования

4.6.4. Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг 	утилизации (захоронения) ТБО.

4.6.5. Потребители

4.6.6. Проблемы эксплуатации объектов в разрезе: надежность, качество, 	экологические требования.

4.6.7. Перечень мероприятий

4.6.8. Мероприятия по реализации программы комплексного развития системы 	сбора и утилизации ТБО

Раздел 5.

5.1. Механизм реализации Программы

Раздел 6.

6.1. Ресурсное обеспечение Программы

Раздел 7.

7.1. Организация управления реализацией Программы и контроль хода ее исполнения

Раздел 8.

8.1. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Раздел 9

9.1. Оценка эффективности реализации программных мероприятий. Технико-экономическое обоснование